# Dane do audytu energetycznego

- Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

- Ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk

- 0 58 348 11 54

- Airport@airport.gdansk.pl

- Liczba zatrudnionych 295 osób

- Zużycie nośników energii, paliw i wody w roku bazowym (2017)

|  | Ilość |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/t/m3 |  | GJ/MWh/t/m3 |
| Energia elektryczna | 14.974,0 MWh | M.s.c. | 23572 GJ |
| Gaz | 0,2 ton | Benzyny | 22,50 ton |
| Olej opałowy | 14,0 ton | Inne |  |
| Olej napędowy | 93,30 ton | Woda | 48246 m3 |

1 MWh= 3,6 GJ

Stan opomiarowania procesów/odbiorników

Liczba liczników ciepła

Liczba liczników energii elektrycznej 355

- Dane obiektów Portu Lotniczego, wykorzystujących nośniki energii i paliwa

| Nazwa | Powierzchnia ogrzewana | Kubatura ogrzewana |
| --- | --- | --- |
|  | m2 | m3 |
| Terminal 1 | 10.991,76 | 45.960,00 |
| Terminal 2 | 37.198,36 | 350 7608,23 |
| TOS | 2180 | 15.352 |
| Cargo (stare) | 1589 | 11.190 |
| Cargo(biurowiec) | 706,19 | 8190 |
| Cargo(TNT) | 2.151,80 | 10.133,15 |
| Strażnica | 2.095,80 | 9.670,0 |
| Budynek Adm. | 3.560,00 | 15.785,00 |
| Baza budynek A | 5.130,80 | 32.796,61 |
| Baza budynek BiC | 674,44 | 4.230,30 |
| Hangar LPR(+ zaple) | 1.534,00 | 12.379,46 |
| Hangar 1 | 3.600,00 | 68.379,00 |

- Opis systemów energetycznych

Podstawowe dane z opomiarowania:

- Energia elektryczna (moce zainstalowane, moce zamówione)

- transformatory, zasilanie obiektu

- 20 szt, moc    14500 kVA (2x160; 2x400; 6x630; 4x800;4x1000;2x1600)

- moc zamówiona 27950 kW/12 m-cy 2200 do 2550

- napędy –liczba

- do 10kW     ->

- od 10kW do 100kW  ->

- powyżej 100 kVA      -> 6 szt. 1x200; 1x410; 2x500; 1x660; 1x1875

- oświetlenie

| Oświetlenia | Liczba opraw | Typ | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wewnętrzne | 6590 | Świetlówki/metalhalogen 8W – 2000W | 545 kW |

| Źródło światła | ilość | Moc jednostkowa [W] | Łączna moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampy metalohalogenkowe | 26 | 400 | 10,4 |
| Lampy metalohalogenkowe | 26 | 250 | 6,5 |
| Lampy metalohalogenkowe | 17 | 400 | 6,8 |
| Lampy LED uliczne | 54 | 125 | 6,75 |
| Lampy LED uliczne | 13 | 150 | 1,95 |
| Lampy LED uliczne | 13 | 210 | 2,73 |
| Maszty oświetlające lotnisko | Tabela |  | 176,8 |
| Łącznie | 149 | - | 176,8 |
| Tabela Maszty oświetlające lotnisko |  |  |  |
| Maszt nr | Ilość opraw metalohalogenkowych o mocy: |  |  |
|  | 400 W | 1000 W | 2000 W |
| 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 2 | 3 | 3 |
| 12 |  | 5 | 5 |
| 13 |  | 5 | 5 |
| 20/1 |  | 2 |  |
| 20/2 |  | 2 |  |
| 20/3 |  | 2 |  |
| 20/4 |  | 2 |  |
| 20/5 |  | 2 |  |
| 20/6 |  | 2 |  |
| 20/7 |  | 3 |  |
| 20/8 |  | 6 |  |
| 40/9 |  | 3 | 1 |
| 40/10 |  | 3 |  |
| 40/11 |  | 4 |  |
| 50/1 |  | 2 |  |
| 50/2 |  | 2 |  |
| 50/3 |  | 2 |  |
| 60/1 | 2 |  |  |
| 60/2 | 2 |  |  |
| 60/3 | 2 |  |  |
| 60/4 | 2 |  |  |
| 60/5 | 2 |  |  |
| 60/6 | 2 |  |  |
| 60/6A | 2 | 5 | 5 |
| St2 | 2 |  |  |
| ilość sztuk | 37 | 78 | 42 |
| Łącznie [kW] | 14,8 | 78 | 84 |
| Odbiorniki | Moc Pi (kW) |  |  |
| Oświetlenie wewnętrzne | 545 |  |  |
| Oświetlenie zewnętrzne | 176,8 |  |  |

- inne. Nawigacja 1881 szt. LED 15-79W  łącznie 53 kW

136 szt. halogen 45 W 	6,2 kW

8 szt. halogen 200W		3,2 kW

- Urządzenia chłodnicze (rodzaj, moce, chłodnice powietrza/woda lodowa)

| Urządzenia chłodnicze | Liczba | Moc napędów | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzacja | 78 | 3124,63 kW |  |
| Chłodzenie |  |  |  |
| Inne |  |  |  |

Instalacje sprężonego powietrza

Liczba, moce sprężarek

| Sprężarki | Liczba | Moc napędów | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Sieć sprężonego powietrza | Nie ma |  |  |
| Automatyka |  |  |  |
| Inne |  |  |  |

- Transport przedsiębiorstwa

| Rodzaj pojazdów | Liczba | Rodzaj paliwa | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciężarowe | 8 | ON |  |
| Ciągniki rolnicze | 3 | ON |  |
| Osobowe | 12 | ON |  |
| Specjalne | 1 | E |  |
| Maszyny specjalne | 14 | ON |  |
| Dostawcze | 3 | ON |  |
| Osobowe | 11 | E |  |

Uwaga

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje powyższe dane oczekując zachowania poufności, wykorzystywania przesłanych informacji wyłącznie w celu przygotowania oferty i niewykorzystywania jakiejkolwiek z tych informacji w celach innych.