ZAŁĄCZNIK NR 9

ZESTAWIENIE KUBATUR

ROBÓT ZIEMNYCH W PRZEKROJACH –

NASYPY POBOCZA – STRONA LEWA

| Kilometr | Hektometr | Pow. w przekroj. |  | Średnia powierzchnia |  | Odległ. | Objętość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp |
|  |  | + | - | + | - |  | + | - |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | m3 | m3 |
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0,00 | 2,30 |  | 0,00 |
| 0 | 2,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 | 7,70 |  | 0,12 |
| 0 | 10 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 | 10,20 |  | 0,41 |
| 0 | 20,2 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 | 15,00 |  | 0,45 |
| 0 | 35,2 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 | 41,23 |  | 1,86 |
| 0 | 76,43 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 | 17,17 |  | 2,23 |
| 0 | 93,6 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,15 | 17,18 |  | 2,49 |
| 0 | 110,78 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 | 42,65 |  | 4,48 |
| 0 | 153,43 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,16 | 15,00 |  | 2,40 |
| 0 | 168,43 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,24 | 131,57 |  | 31,58 |
| MIJANKA | 300 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| NR 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 328 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,29 | 75,79 |  | 21,60 |
| 0 | 403,79 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,36 | 25,00 |  | 9,00 |
| 0 | 428,79 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,42 | 32,96 |  | 13,84 |
| 0 | 461,75 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,35 | 25,00 |  | 8,63 |
| 0 | 486,75 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,27 | 23,79 |  | 6,42 |
| 0 | 510,54 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,24 | 25,00 |  | 5,87 |
| 0 | 535,54 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,20 | 53,84 |  | 10,50 |
| 0 | 589,38 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,19 | 25,00 |  | 4,75 |
| 0 | 614,38 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,22 | 21,62 |  | 4,65 |
| MIJANKA | 636 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| NR 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 664 |  | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,22 | 36,00 |  | 7,92 |
| 0 | 700 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,26 | 100,00 |  | 25,50 |
| 0 | 800 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,29 | 147,00 |  | 41,90 |
| MIJANKA | 947 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
| NR 3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 975 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 59,84 |  | 14,96 |
| 1 | 34,84 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,32 | 25,00 |  | 7,88 |
| 1 | 59,84 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,38 | 15,07 |  | 5,73 |
| 1 | 74,91 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,32 | 25,09 |  | 7,90 |
| 1 | 100 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 100,00 |  | 25,00 |
| 1 | 200 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 100,00 |  | 25,00 |
| MIJANKA | 300 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| NR 4 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 328 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 172,00 |  | 43,00 |
| 1 | 500 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 100,00 |  | 25,00 |
| MIJANKA | 600 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| NR 5 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 628 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,29 | 17,00 |  | 4,85 |
| 1 | 645 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,21 | 80,00 |  | 16,80 |
| 1 | 725 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,21 | 175,00 |  | 36,75 |
| 1 | 900 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,29 | 35,00 |  | 9,98 |
| MIJANKA | 935 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
| NR 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 963 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 137,00 |  | 34,25 |
| 2 | 100 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 13,40 |  | 3,35 |
| 2 | 113,4 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 186,60 |  | 46,65 |
| 2 | 300 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 35,00 |  | 8,75 |
| MIJANKA | 335 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| NR 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 363 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 162,00 |  | 40,50 |
| 2 | 525 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 175,00 |  | 43,75 |
| MIJANKA | 700 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| NR 8 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 728 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 36,00 |  | 9,00 |
| 2 | 764 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 81,00 |  | 19,85 |
| 2 | 845 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 146,84 |  | 35,98 |
| MIJANKA | 991,84 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| NR 9 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 19,84 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,32 | 25,00 |  | 7,88 |
| 3 | 44,84 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,38 | 29,38 |  | 11,16 |
| 3 | 74,22 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,19 | 21,81 |  | 4,14 |
| 3 | 96,03 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| DROGA | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZĄCA |  |  |  |  | 0,00 | 5,00 |  | 0,00 |
|  | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,06 | 4,00 |  | 0,24 |
|  | 9 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,06 | 15,12 |  | 0,91 |
|  | 24,12 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 2,00 |  | 0,00 |
|  | 26,12 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 18,23 |  | 0,00 |
| 3 | 114,26 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10 | 15,86 |  | 1,51 |
| 3 | 130,12 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,19 | 29,28 |  | 5,56 |
| 3 | 159,4 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,22 | 25,00 |  | 5,50 |
| 3 | 184,4 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 96,60 |  | 24,15 |
| MIJANKA | 281 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| NR 10 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 309 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 131,00 |  | 32,75 |
| 3 | 440 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 141,00 |  | 35,25 |
| MIJANKA | 581 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| NR 11 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 609 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 101,00 |  | 25,25 |
| 3 | 710 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,28 | 72,00 |  | 19,80 |
| 3 | 782 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,21 | 58,00 |  | 12,18 |
| 3 | 840 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9¦4 |
| MIJANKA | 872 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| NR 12 |  |  |  |  | 0,16 | 32,00 |  | 4,96 |
|  | 900 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
| 3 | 917,33 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,24 | 17,33 |  | 4,16 |
| 3 | 956 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,27 | 38,67 |  | 10,44 |
| 3 | 994,93 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,23 | 38,93 |  | 8,95 |
| 4 | 20 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 | 25,07 |  | 3,26 |
| 4 | 100 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,19 | 80,00 |  | 14,80 |
| SKRZY- | 155,6 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ŻOWANIE |  |  |  |  | 0,13 | 55,60 |  | 6,95 |
|  | 161,9 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 4 | 260 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 | 98,10 |  | 12,26 |
| MIJANKA | 300 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| NR 13 |  |  |  |  | 0,25 | 40,00 |  | 10,00 |
|  | 328 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
| 4 | 339,4 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 11,40 |  | 2,85 |
| 4 | 354,4 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,18 | 15,00 |  | 2,70 |
| 4 | 382,83 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 | 28,43 |  | 3,13 |
| 4 | 400,92 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,07 | 18,09 |  | 1,18 |
| 4 | 415,92 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 | 15,00 |  | 0,15 |
| 4 | 449,64 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 | 33,72 |  | 4,22 |
| 4 | 480,92 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 31,28 |  | 7,82 |
| 4 | 504 |  | 0,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,58 | 23,08 |  | 13,39 |
| 4 | 534,32 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,58 | 30,32 |  | 17,59 |
| 4 | 677,9 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 143,58 |  | 35,90 |
| 4 | 716 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,24 | 38,10 |  | 8,95 |
| 4 | 785,08 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 | 69,08 |  | 7,60 |
| 4 | 789,08 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 4,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1130,02 |