## ZAŁĄCZNIK NR 2

## ZESTAWIENIE KUBATUR

## ROBÓT ZIEMNYCH W PRZEKROJACH –

## WYKOPY W KORYTACH I POD SĄCZEK

| Kilometr | Hektometr | Pow. w przekroj. |  | Średnia powierzchnia |  | Odległ. | Objętość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp |
|  |  | + | - | + | - |  | + | - |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | m3 | m3 |
| 0 | 0 | 2,87 |  | 4,80 |  | 2,30 | 11,04 |  |
| 0 | 2,3 | 6,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,69 |  | 7,70 | 36,11 |  |
| 0 | 10 | 2,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,42 |  | 10,20 | 24,63 |  |
| 0 | 20,2 | 2,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,19 |  | 15,00 | 32,78 |  |
| 0 | 35,2 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,19 |  | 41,23 | 90,29 |  |
| 0 | 76,43 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,97 |  | 17,17 | 33,82 |  |
| 0 | 93,6 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,95 |  | 17,18 | 33,42 |  |
| 0 | 110,78 | 2,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,14 |  | 42,65 | 91,27 |  |
| 0 | 153,43 | 2,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,62 |  | 15,00 | 24,30 |  |
| 0 | 168,43 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 |  | 131,57 | 130,91 |  |
| MIJANKA | 300 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| NR 1 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 328 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 75,79 | 67,45 |  |
| 0 | 403,79 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,91 |  | 25,00 | 22,63 |  |
| 0 | 428,79 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,92 |  | 32,96 | 30,32 |  |
| 0 | 461,75 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,91 |  | 25,00 | 22,63 |  |
| 0 | 486,75 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 23,79 | 21,17 |  |
| 0 | 510,54 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,19 |  | 25,00 | 29,62 |  |
| 0 | 535,54 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,48 |  | 53,84 | 79,68 |  |
| 0 | 589,38 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,19 |  | 25,00 | 29,63 |  |
| 0 | 614,38 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,95 |  | 21,62 | 20,54 |  |
| MIJANKA | 636 | 1,01 |  |  |  |  |  |  |
| NR 2 |  |  |  | 1,04 |  |  | 33,28 |  |
|  | 664 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,07 |  | 36,00 | 38,52 |  |
| 0 | 700 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,07 |  | 100,00 | 107,00 |  |
| 0 | 800 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,98 |  | 147,00 | 144,06 |  |
| MIJANKA | 947 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| NR 3 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 975 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 59,84 | 53,26 |  |
| 1 | 34,84 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,91 |  | 25,00 | 22,63 |  |
| 1 | 59,84 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,98 |  | 15,07 | 14,77 |  |
| 1 | 74,91 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,96 |  | 25,09 | 23,96 |  |
| 1 | 100 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,88 |  | 100,00 | 88,00 |  |
| 1 | 200 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 100,00 | 89,00 |  |
| MIJANKA | 300 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| NR 4 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 328 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 172,00 | 153,08 |  |
| 1 | 500 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,92 |  | 100,00 | 91,50 |  |
| MIJANKA | 600 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |
| NR 5 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 628 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,97 |  | 17,00 | 16,41 |  |
| 1 | 645 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,39 |  | 80,00 | 111,20 |  |
| 1 | 725 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,34 |  | 175,00 | 234,50 |  |
| 1 | 900 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 35,00 | 31,15 |  |
| MIJANKA | 935 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| NR 6 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 963 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,87 |  | 137,00 | 118,51 |  |
| 2 | 100 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 13,40 | 11,93 |  |
| 2 | 113,4 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,92 |  | 186,60 | 170,74 |  |
| 2 | 300 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 35,00 | 31,15 |  |
| MIJANKA | 335 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| NR 7 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 363 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 162,00 | 144,18 |  |
| 2 | 525 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 175,00 | 155,75 |  |
| MIJANKA | 700 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| NR 8 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 728 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 36,00 | 32,04 |  |
| 2 | 764 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,95 |  | 81,00 | 76,95 |  |
| 2 | 845 | 1,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,95 |  | 146,84 | 139,50 |  |
| MIJANKA | 991,84 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| NR 9 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 19,84 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,91 |  | 25,00 | 22,63 |  |
| 3 | 44,84 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,92 |  | 29,38 | 27,03 |  |
| 3 | 74,22 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,90 |  | 21,81 | 19,63 |  |
| 3 | 96,03 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| DROGA | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZĄCA |  |  |  | 0,91 |  | 5,00 | 4,55 |  |
|  | 5 | 1,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,48 |  | 4,00 | 5,92 |  |
|  | 9 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,58 |  | 15,12 | 23,81 |  |
|  | 24,12 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,99 |  | 2,00 | 3,97 |  |
|  | 26,12 | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,88 |  | 18,23 | 16,04 |  |
| 3 | 114,26 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,18 |  | 15,86 | 18,71 |  |
| 3 | 130,12 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,48 |  | 29,28 | 43,33 |  |
| 3 | 159,4 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,19 |  | 25,00 | 29,63 |  |
| 3 | 184,4 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 96,60 | 85,97 |  |
| MIJANKA | 281 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| NR 10 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 309 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,97 |  | 131,00 | 126,42 |  |
| 3 | 440 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,95 |  | 141,00 | 133,95 |  |
| MIJANKA | 581 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |
| NR 11 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 609 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,98 |  | 101,00 | 98,98 |  |
| 3 | 710 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,88 |  | 72,00 | 63,36 |  |
| 3 | 782 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,23 |  | 58,00 | 71,34 |  |
| 3 | 840 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,63 |  | 32,00 | 52,00 |  |
| MIJANKA | 872 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
| NR 12 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 900 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,54 |  | 17,33 | 26,60 |  |
| 3 | 917,33 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,59 |  | 38,67 | 61,49 |  |
| 3 | 956 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,59 |  | 38,93 | 61,90 |  |
| 3 | 994,93 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,68 |  | 25,07 | 42,12 |  |
| 4 | 20 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,63 |  | 80,00 | 130,00 |  |
| 4 | 100 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,18 |  | 55,60 | 121,21 |  |
| SKRZY- | 155,6 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |
| ŻOWANIE |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 161,9 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,89 |  | 98,10 | 184,92 |  |
| 4 | 260 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 40,00 | 35,60 |  |
| MIJANKA | 300 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| NR 13 |  |  |  |  |  |  | 33,28 |  |
|  | 328 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 11,40 | 10,15 |  |
| 4 | 339,4 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,54 |  | 15,00 | 23,10 |  |
| 4 | 354,4 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,19 |  | 28,43 | 62,26 |  |
| 4 | 382,83 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,19 |  | 18,09 | 39,62 |  |
| 4 | 400,92 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,68 |  | 15,00 | 40,20 |  |
| 4 | 415,92 | 3,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,05 |  | 33,72 | 69,13 |  |
| 4 | 449,64 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,95 |  | 31,28 | 29,72 |  |
| 4 | 480,92 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,83 |  | 23,08 | 19,16 |  |
| 4 | 504 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,74 |  | 30,32 | 22,44 |  |
| 4 | 534,32 | 0,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,84 |  | 143,58 | 120,61 |  |
| 4 | 677,9 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,89 |  | 38,10 | 33,91 |  |
| 4 | 716 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,80 |  | 69,08 | 124,00 |  |
| 4 | 785,08 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,38 |  | 4,00 | 25,52 |  |
| 4 | 789,08 | 10,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5495,55 |  |