ZAŁĄCZNIK NR 6

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

| Kilometr | Hektom. | Długość | Średn. | Odległość | Powierzchn. | Grub. | Kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w przekr. | długość |  |  |  |  |
|  |  | m | m | mb | m2 | m | m3 |
| 0 | 0 | 5,6 | 8,83 | 2,30 | 20,30 |  |  |
| 0 | 2,3 | 12,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,08 | 7,70 | 62,18 |  |  |
| 0 | 10 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 10,20 | 41,82 |  |  |
| 0 | 20,2 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,60 | 15,00 | 69,00 |  |  |
| 0 | 35,2 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,10 | 41,23 | 210,27 |  |  |
| 0 | 76,43 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,60 | 17,17 | 78,98 |  |  |
| 0 | 93,6 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,60 | 17,18 | 79,03 |  |  |
| 0 | 110,78 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,10 | 42,65 | 217,52 |  |  |
| 0 | 153,43 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,60 | 15,00 | 69,00 |  |  |
| 0 | 168,43 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 131,57 | 539,44 |  |  |
| MIJANKA | 300 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 1 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 328 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 75,79 | 310,74 |  |  |
| 0 | 403,79 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,23 | 25,00 | 105,63 |  |  |
| 0 | 428,79 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,35 | 32,96 | 143,38 |  |  |
| 0 | 461,75 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,23 | 25,00 | 105,63 |  |  |
| 0 | 486,75 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 23,79 | 97,54 |  |  |
| 0 | 510,54 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,23 | 25,00 | 105,63 |  |  |
| 0 | 535,54 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,35 | 53,84 | 234,20 |  |  |
| 0 | 589,38 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,23 | 25,00 | 105,63 |  |  |
| 0 | 614,38 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 21,62 | 88,64 |  |  |
| MIJANKA | 636 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 2 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 664 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 36,00 | 147,60 |  |  |
| 0 | 700 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 100,00 | 410,00 |  |  |
| 0 | 800 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 147,00 | 602,70 |  |  |
| MIJANKA | 947 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 3 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 975 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 59,84 | 245,34 |  |  |
| 1 | 34,84 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,23 | 25,00 | 105,63 |  |  |
| 1 | 59,84 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,35 | 15,07 | 65,55 |  |  |
| 1 | 74,91 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,23 | 25,09 | 106,01 |  |  |
| 1 | 100 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 100,00 | 410,00 |  |  |
| 1 | 200 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 100,00 | 410,00 |  |  |
| MIJANKA | 300 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 4 |  |  | 4,10 | 28,00 | 171,80 |  |  |
|  | 328 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 172,00 | 705,20 |  |  |
| 1 | 500 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 100,00 | 410,00 |  |  |
| MIJANKA | 600 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 5 |  |  | 4,10 | 28,00 | 171,80 |  |  |
|  | 628 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 17,00 | 69,70 |  |  |
| 1 | 645 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 80,00 | 328,00 |  |  |
| 1 | 725 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 175,00 | 717,50 |  |  |
| 1 | 900 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 35,00 | 143,50 |  |  |
| MIJANKA | 935 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 6 |  |  | 4,10 | 28,00 | 171,80 |  |  |
|  | 963 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 137,00 | 561,70 |  |  |
| 2 | 100 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 13,40 | 54,94 |  |  |
| 2 | 113,4 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 186,60 | 765,06 |  |  |
| 2 | 300 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 35,00 | 143,50 |  |  |
| MIJANKA | 335 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 7 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 363 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 162,00 | 664,20 |  |  |
| 2 | 525 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 175,00 | 717,50 |  |  |
| MIJANKA | 700 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 8 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 728 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 36,00 | 147,60 |  |  |
| 2 | 764 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 81,00 | 332,10 |  |  |
| 2 | 845 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 146,84 | 602,04 |  |  |
| MIJANKA | 991,84 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 9 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 19,84 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,23 | 25,00 | 105,63 |  |  |
| 3 | 44,84 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,35 | 29,38 | 127,80 |  |  |
| 3 | 74,22 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,08 | 21,81 | 88,88 |  |  |
| 3 | 96,03 | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,40 |  |  |  |  |
| DROGA | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZĄCA |  |  | 6,40 | 5,00 | 32,00 |  |  |
|  | 5 | 12,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,83 | 4,00 | 35,30 |  |  |
|  | 9 | 4,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,48 | 15,12 | 67,66 |  |  |
|  | 24,12 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,85 | 2,00 | 7,70 |  |  |
|  | 26,12 | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,80 | 18,23 | 69,27 |  |  |
| 3 | 114,26 | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,08 | 15,86 | 64,63 |  |  |
| 3 | 130,12 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,35 | 29,28 | 127,37 |  |  |
| 3 | 159,4 | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,23 | 25,00 | 105,63 |  |  |
| 3 | 184,4 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 96,60 | 396,06 |  |  |
| MIJANKA | 281 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 10 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 309 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 131,00 | 537,10 |  |  |
| 3 | 440 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 141,00 | 578,10 |  |  |
| MIJANKA | 581 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 11 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 609 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 101,00 | 414,10 |  |  |
| 3 | 710 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 72,00 | 295,20 |  |  |
| 3 | 782 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 58,00 | 237,80 |  |  |
| 3 | 840 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 32,00 | 131,20 |  |  |
| MIJANKA | 872 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 12 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 900 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,40 | 17,33 | 76,25 |  |  |
| 3 | 917,33 | 4,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,70 | 38,67 | 181,75 |  |  |
| 3 | 956 | 4,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,70 | 38,93 | 182,97 |  |  |
| 3 | 994,93 | 4,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,40 | 25,07 | 110,31 |  |  |
| 4 | 20 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 80,00 | 328,00 |  |  |
| 4 | 100 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 55,60 | 227,96 |  |  |
| SKRZY- | 155,6 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| ŻOWANIE |  |  |  | - |  |  |  |
|  | 161,9 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 98,10 | 402,21 |  |  |
| 4 | 260 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 40,00 | 164,00 |  |  |
| MIJANKA | 300 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| NR 13 |  |  |  |  | 171,80 |  |  |
|  | 328 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 11,40 | 46,74 |  |  |
| 4 | 339,4 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,60 | 15,00 | 69,00 |  |  |
| 4 | 354,4 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,10 | 28,43 | 144,99 |  |  |
| 4 | 382,83 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,10 | 18,09 | 92,26 |  |  |
| 4 | 400,92 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,60 | 15,00 | 69,00 |  |  |
| 4 | 415,92 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 33,72 | 138,25 |  |  |
| 4 | 449,64 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 31,28 | 128,25 |  |  |
| 4 | 480,92 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 23,08 | 94,63 |  |  |
| 4 | 504 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 30,32 | 124,31 |  |  |
| 4 | 534,32 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 143,58 | 588,68 |  |  |
| 4 | 677,9 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 38,10 | 156,21 |  |  |
| 4 | 716 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,10 | 69,08 | 283,23 |  |  |
| 4 | 785,08 | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,80 | 4,00 | 43,20 |  |  |
| 4 | 789,08 | 17,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20856,92 |  |  |