PentaKoszt

FIRMA  BUDOWLANA

JERZY JUREWICZ

81-881 SOPOT UL KOLBERGA 18A/10

PRZEDMIAR  ROBÓT-LOT2-STACJA

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45311000-0;45315500-3;45232221-7

-------------

OBIEKT      :  ROZB.I PRZEBUD.INFRASTUK. ENERG.-STACJA TRANSFORMATOROWA T-16034-PZ-LOTNISK0

-------------

ADRES       :  PORT LOTNICZY GDAŃSK im. LECHA  WAŁĘSY 80-298 GDAŃSK  UL. SŁOWACKIEGO 200

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ T-16034 PZ -WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

-------------

INWESTOR    :  PORT LOTNICZY GDAŃSK im. LECHA WAŁĘSY 80-298 GDAŃSK UL. SŁOWACKIEGO 200

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT  W. MOTYKA                2008.10.20

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNR, KNNR, KSNR  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45232221-7-STACJA  TRANSFORMATOROWA

45315700-5-ROZDZIELNICE

45311200-2-OPRAWY OŚWIETLENIOWE

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementow Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT- LOT2-STACJA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : ROZB.I PRZEBUD.INFRASTUK. ENERG.-STACJA TRANSFORMATOROWA T-16034-PZ-LOTNISK0

Rodzaj robot : ELEKTR.-BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ T-16034 PZ -WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 STACJA  TRANSFORMATOROWA-|           |             |           |            |            |           |                 |

|   PREFABRYKATY 45315700-5   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    1601,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 POLACZENIA  KABLOWE  NN; |           |             |           |            |            |           |                 |

|   SN 45315500-3             |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     667,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 POMIAR   ;TABLICE        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   LICZNIKOWE 45310000-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G      99,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ROZDZIELNICA  TT  Z      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ZASILANIEM 45310000-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G      18,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 INSTALACJA               |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OSWIETLENIOWA 45310000-3; |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45311200-2                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     163,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 UZIEMIENIE  STACJI       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     209,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  7 PROBY  I POMIARY         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ELEKTRYCZNE 45310000-3    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     538,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    3297,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45311000-0;45315500-3;45232221-7

nr strony   1

Element   1 STACJA  TRANSFORMATOROWA-PREFABRYKATY 45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0515-0701  07 |TRANSFORMATORY LUB DLAWIKI DLA NAPIEC DO 30 KV        |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |TRANSFORMATOR  TRIHAL 630 KVA Z ZABEZPIECZENIEM       |        |           |             |                |

|     |              |TERMICZNYM                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0515-0701  08 |TRANSFORMATORY LUB DLAWIKI DLA NAPIEC DO 30 KV        |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |JEDNOSTKA O MASIE PONAD 5.0-10.0 T -PODLACZENIE       |        |           |             |                |

|     |              |PRZEWODOW                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT  |      2,000|             |                |

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0508-0403  03 |MOCOWANIE APARATOW -SYGNALIZATOROW FLAIR  329A        |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0514-0104  04 |MONTAZ WOLNOSTOJACY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABL.   |SZT     |     14,000|             |                |

|     |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW 250 KG ROZDZIELNICA  PZL -SYSTEM |        |           |             |                |

|     |              |2 SN 15KV SE-SM6 24KV/630A/16KV-14 POLOWA             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0514-0104  04 |MONTAZ WOLNOSTOJACY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABL.   |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW 250 KG ROZDZIELNICA PZL   SN     |        |           |             |                |

|     |              |15KV-SYSTEM 1 SE SM6 24 KV/630A/16KV -12POLOWA        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0508-0702  22 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |     33,000|             |                |

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. POD  ROZDZ. SN ;NN        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0514-0104  04 |MONTAZ WOLNOSTOJACY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABL.   |SZT     |      7,000|             |                |

|     |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW 250 KG ROZDZIELNICA   RG nn 0.4  |        |           |             |                |

|     |              |kv  2x1250A 7 POLOWA                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT     |    132,000|             |                |

|     |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT     |    132,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0508-0702  10 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA SCIANIE, 2 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0508-0702  16 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. DO 15 KG MONTOW. NA       |        |           |             |                |

|     |              |SCIANIE, DO 4 MOCOW. DLA  MUFY  PRZY TRAFO            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0508-0809  05 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M10 W       |SZT     |     40,000|             |                |

|     |KNR           |STROPIE                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT     |     40,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0514-0104  08 |MONTAZ WOLNOSTOJACY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABL.   |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW 250 KG BATERIA  KONDESATOROWA    |        |           |             |                |

|     |              |225 KVAR 0415KV -15X15 KVAR                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR  |     58,000|             |                |

|     |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL     |      7,000|             |                |

|     |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|        |           |             |                |

|     |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |1813-0601  03 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |      5,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |100M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |1813-0101  02 |BADANIE TRANSFORMATOROW I DLAWIKOW OLEJOWYCH BADANIE  |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNP           |TRANSF.DWUUZWOJENIOWEGO O MOCY 6,3 - 68,0 MVA-        |        |           |             |                |

|     |              |CHLODZENIE NATURALNE                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45311000-0;45315500-3;45232221-7

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |1813-0106  05 |BADANIE ODLACZNIKOW,UZIEMNIKOW,ROZLACZNIKOW BADANIE   |SZT     |     19,000|             |                |

|     |KNP           |ODLACZNIKA Z NAP.PNEUMATYCZNYM DO 30 KV               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |1813-0108  04 |BADANIE PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH I NAPIECIOWYCH        |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNP           |BADANIE PRZEKL.PRAD.DWURDZENIOWEGO DO 30 KV           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |1813-0108  15 |BADANIE PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH I NAPIECIOWYCH        |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNP           |BADANIE PRZEKL.NAP.IZOL.JEDNOSTRONNIE                 |        |           |             |                |

|     |              |DWUUZWOJENIOWEGO DO 30 KV                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |1813-0112  05 |BADANIE SZYN ZBIORCZYCH I LACZENIOWYCH BADANIE SZYN W |KPL     |      2,000|             |                |

|     |KNP           |ROZDZIELNIACH WNETRZ. 1 - 30 KV - LICZBA SYSTEMOW - II|        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 24. |1813-0112  01 |BADANIE SZYN ZBIORCZYCH I LACZENIOWYCH BADANIE SZYN   |KPL     |      4,000|             |                |

|     |KNP           |SZYNOPRZEWODOW                                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |1321-0107  01 |BADANIE SZYN ZBIORCZ.LACZENIOW.I EKRAN. ORAZ MOSTOW   |KPL     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |SZYN.OKAPTURZ.I SZYNOPRZEW. SZYNY ZBIOR.I LACZEN.     |        |           |             |                |

|     |              |ROZDZIELN.NA NAP. DO 1 kV O ILOSCI POL DO 10/SEG./    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 POLACZENIA  KABLOWE  NN;SN 45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 26. |0508-0222  08 |MONTAZ PRZEWODU SZYNOWEGO TYPU KHF 18 4500A  DO       |M       |     16,000|             |                |

|     |KNR           |POLACZEN  ROZDZ.NN Z TRANSFORMATOREM                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1101 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  70-120 MM2                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0510-0106  05 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR. Z MOCOW.KABLI 1-ZYL.NA |M       |    228,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL GnUHKG 70/50/20KV        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 29. |0510-0113  04 |UKLAD.W RURACH ALBO PUSTAK.LUB KANAL.ZAMK.KABLI 1-ZYL.|M       |     12,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL GnUHKG 70/50/20KV     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |0508-0110  04 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH BE  |M       |      4,000|             |                |

|     |KNR           |160                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0508-0101  04 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY  |      4,000|             |                |

|     |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |        |           |             |                |

|     |              |KOLKOW PLAST. W PODL. BETONOWYM                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0510-0601  03 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  JEDNOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV PRZEKROJ DO 70 MM2            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0510-0106  07 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR. Z MOCOW.KABLI 1-ZYL.NA |M       |    240,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YKY 1X185                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0510-0602  04 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  JEDNOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT     |     32,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV PRZEKROJ DO 185 MM2           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0508-0208  03 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE W KANALY ZAMKNIETE I TYPU |M       |     30,000|             |                |

|     |KNR           |P YKSY 7X2.5 MM2                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0510-0605  03 |OBROBKA NA SUCHO KABLI SYGNALIZACYJNYCH WIELOZYL. BEZ |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |PANCERZA KABEL O ILOSCI ZYL DO  7X2.5                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 37. |0403-1003  25 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     78,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO  2 1/2  CEGLY, SREDN.   |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO 100,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 38. |0508-0705  08 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA "K-|M       |      4,000|             |                |

|     |KNR           |200                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45311000-0;45315500-3;45232221-7

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 39. |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M       |      4,000|             |                |

|     |KNR           |KORYTEK "U575" -P-200                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 40. |0508-0702  10 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA SCIANIE, 2 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 41. |0508-0809  02 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI METALOWE WSRZELIWANE |SZT     |     12,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 42. |0508-0401  22 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW         |APARAT  |     12,000|             |                |

|     |KNR           |MYWIERCENIE OTWOROW W METALU  4-OTW.MOCUJACE          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 POMIAR   ;TABLICE  LICZNIKOWE 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 43. |0514-0410  08 |MONTAZ PRZEKLADNIKOW POMIAR.SUCHYCH POWYZEJ POZIOMIU  |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |PODLOGI NA GOTOW. KONSTR. PRZEKLADNIK PRADOWY IMZ -24 |        |           |             |                |

|     |              |30/5A/A KL 0.2 10VA I-12KA                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 44. |0514-0410  08 |MONTAZ PRZEKLADNIKOW POMIAR.SUCHYCH POWYZEJ POZIOMIU  |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |PODLOGI NA GOTOW. KONSTR. PRZEKLADNIK  NAPIECIOWY     |        |           |             |                |

|     |              |UMZ 24-1 10VA KL-0.5 15000/1.73;100/1.73              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 45. |0508-0701  10 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH      |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |PRZYKRECANYCH KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW. NA      |        |           |             |                |

|     |              |SCIANIE, 2 MOCOW.DLA  PRZEKL.                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 46. |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT  |      2,000|             |                |

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 47. |0508-0404  10 |MONTAZ TABLICY LICZNIKOWEJ  TL PRZYKR.DO GOT.PODL.    |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 48. |0514-0506  09 |MONTAZ LICZNIKOW ENERGII ELEKTR. DWUTARYFOWYCH        |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |LICZNIK  A 1500                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 49. |0514-0503  07 |MONTAZ MIERNIKOW REJESTRUJACYCH WIELKOSCI ELEKTRYCZNE |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |URZADZENIE  E MAJLER-;ANTENA  GPS-2X;T-SYC-DCF X2     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 50. |0514-0514  01 |MONTAZ LISTEW ZACISKOWYCH I ZACISKOW LISTWA ZACISKOWA |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |WAGO 847-296/060-001                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 51. |0508-0110  01 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M       |    100,000|             |                |

|     |KNR           |18                                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 52. |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY  |    100,000|             |                |

|     |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |        |           |             |                |

|     |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 53. |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YKSY 5X1.5-50;YKSY |M       |    100,000|             |                |

|     |KNR           |7X2.5-50                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 54. |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT     |     28,000|             |                |

|     |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 55. |0510-0605  03 |OBROBKA NA SUCHO KABLI SYGNALIZACYJNYCH WIELOZYL. BEZ |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |PANCERZA KABEL O ILOSCI ZYL DO  8                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ROZDZIELNICA  TT  Z ZASILANIEM 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 56. |0508-0401  04 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT  |      1,000|             |                |

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45311000-0;45315500-3;45232221-7

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 57. |0508-0805  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20 MM                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 58. |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 59. |0508-0404  10 |MONTAZ SKRZYNEK I ROZDZIELNIC SKRZYNKOWYCH WRAZ Z     |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |KONSTRUKCJA ROZDZIELNICA  TT  Z APARATURA  STEROWNICZA|        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 60. |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT     |     20,000|             |                |

|     |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 61. |0508-0208  06 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE W KANALY ZAMKNIETE I TYPU |M       |     10,000|             |                |

|     |KNR           |P YKY 5X35                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 62. |0403-1003  12 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      2,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  40,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 63. |0508-0226  03 |MONTAZ LISTEW SCIENNYCH Z PCV NA SCIANACH I SUFITACH  |M       |     16,000|             |                |

|     |KNR           |MOCOWANE PRZEZ KOLKI ROZPOROWE DO CEGLY DLP 60X40     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 64. |0508-0227  05 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOWYCH LISTWACH PCV  |M       |     16,000|             |                |

|     |KNR           |KABEL  YKY 5X35                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 65. |0510-0603  07 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  35   |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 INSTALACJA  OSWIETLENIOWA 45310000-3;45311200-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 66. |0508-0502  12 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE        |KPL     |     23,000|             |                |

|     |KNR           |PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA  4 KOLKACH     |        |           |             |                |

|     |              |WSTRZELIW.                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 67. |0508-0820  02 |KOMPLETOWANIE OPRAW SWIETLOWKOWYCH OPRAWA POW.120W    |SZT     |     23,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 68. |0508-0511  14 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT     |     19,000|             |                |

|     |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  SDS 258-19      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 69. |0508-0511  02 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. UKLAD  AWARYJNY  3H     |        |           |             |                |

|     |              |LIDER 58W                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 70. |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  PK211  1X11W    |        |           |             |                |

|     |              |AW3H                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 71. |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M       |    442,000|             |                |

|     |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -2X1.5-30;3X1.5-  |        |           |             |                |

|     |              |80;4X1.5-165;3X2.5-140;5X2.5-27                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 72. |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |    442,000|             |                |

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |        |           |             |                |

|     |              |CEGLY                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 73. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |    442,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 74. |0403-1003  11 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     14,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  25,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 75. |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT     |     53,000|             |                |

|     |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45311000-0;45315500-3;45232221-7

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 76. |0508-0302  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT     |     18,000|             |                |

|     |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 60 MM Z 3-WYL.PRZEW.  |        |           |             |                |

|     |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 77. |0508-0302  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT     |     35,000|             |                |

|     |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 70 MM Z 3-WYL.PRZEW.  |        |           |             |                |

|     |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 78. |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG. LIP 1000F- IP 44 W     |        |           |             |                |

|     |              |PUSZCE                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 79. |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT     |     10,000|             |                |

|     |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO PODTYNKOWE 2-    |        |           |             |                |

|     |              |BIEGUN. Z UZIEM. 10/16A, 250V GWP-132-PF  KRPLOSZCZ.  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 80. |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 81. |0508-0309  09 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO WODOODP. 16A,    |        |           |             |                |

|     |              |380V, 3P+N+Z, TYP 2626-137  -PRZEWOD DO  4MM2         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 UZIEMIENIE  STACJI  45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 82. |0510-0809  02 |MONTAZ UZIEMIEN  PFE 40X5 UZIOM POZIOMY LUB PRZEW.    |M       |    110,000|             |                |

|     |KNR           |UZIEM., GLEBOKOSC WYKOPU 0.6 M, GRUNT KAT. III        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 83. |0508-0602  08 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M       |    138,000|             |                |

|     |KNR           |POZIOMYCH KUCIE RECZNE W CEGLE  -PRZEKROJ BEDN.PFE    |        |           |             |                |

|     |              |40X5                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 84. |0508-0603  08 |ULOZENIE  BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M       |     60,000|             |                |

|     |KNR           |PIONOWYCH KUCIE RECZNE W CEGLE,PRZEKROJ BEDN. PFE 40X5|        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 85. |0508-0617  06 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT     |     60,000|             |                |

|     |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |        |           |             |                |

|     |              |200MM2                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 86. |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |        |           |             |                |

|     |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 87. |0403-1004  12 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     12,000|             |                |

|     |KNR           |STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO 30,0 CM, SREDNICA    |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  40,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 88. |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |        |           |             |                |

|     |              |200MM2                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Element   7 PROBY  I POMIARY  ELEKTRYCZNE 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 89. |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|        |           |             |                |

|     |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 90. |1813-0601  03 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |      2,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |100M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45311000-0;45315500-3;45232221-7

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 91. |1813-0101  02 |BADANIE TRANSFORMATOROW I DLAWIKOW OLEJOWYCH BADANIE  |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNP           |TRANSF.DWUUZWOJENIOWEGO O MOCY 6,3 - 68,0 MVA-        |        |           |             |                |

|     |              |CHLODZENIE NATURALNE                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 92. |1813-0106  05 |BADANIE ODLACZNIKOW,UZIEMNIKOW,ROZLACZNIKOW BADANIE   |SZT     |     20,000|             |                |

|     |KNP           |ODLACZNIKA Z NAP.PNEUMATYCZNYM DO 30 KV               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 93. |1813-0108  04 |BADANIE PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH I NAPIECIOWYCH        |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNP           |BADANIE PRZEKL.PRAD.DWURDZENIOWEGO DO 30 KV           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 94. |1813-0108  15 |BADANIE PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH I NAPIECIOWYCH        |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNP           |BADANIE PRZEKL.NAP.IZOL.JEDNOSTRONNIE                 |        |           |             |                |

|     |              |DWUUZWOJENIOWEGO DO 30 KV                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 95. |1813-0112  05 |BADANIE SZYN ZBIORCZYCH I LACZENIOWYCH BADANIE SZYN W |KPL     |      2,000|             |                |

|     |KNP           |ROZDZIELNIACH WNETRZ. 1 - 30 KV - LICZBA SYSTEMOW - II|        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 96. |1813-0112  01 |BADANIE SZYN ZBIORCZYCH I LACZENIOWYCH BADANIE SZYN   |KPL     |      2,000|             |                |

|     |KNP           |SZYNOPRZEWODOW                                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 97. |1321-0107  01 |BADANIE SZYN ZBIORCZ.LACZENIOW.I EKRAN. ORAZ MOSTOW   |KPL     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |SZYN.OKAPTURZ.I SZYNOPRZEW. SZYNY ZBIOR.I LACZEN.     |        |           |             |                |

|     |              |ROZDZIELN.NA NAP. DO 1 kV O ILOSCI POL DO 10/SEG./    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 98. |0403-1202  01 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR  |      6,000|             |                |

|     |KNR           |FAZ DO 1                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 99. |0403-1202  02 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR  |      1,000|             |                |

|     |KNR           |FAZ DO 3                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|100. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      4,000|             |                |

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|101. |0403-1203  03 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL        |ODC.    |      2,000|             |                |

|     |KNR           |STEROWNICZY O ILOSCI ZYL DO 20                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|102. |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR  |     60,000|             |                |

|     |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|103. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |     18,000|             |                |

|     |KNR           |PIERWSZY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|104. |MAT           |                                                      |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|105. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|106. |MAT           |SPRZET B H P  WG OFERTY DOSTAWCY URZADZEN             |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   7

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT- LOT2-STACJA

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                          3297,3044 r-g

MATERIALY

---------

1120020 BEDNARKA OCYNKOWANA 40X5 1M=1.57KG                                         503,5600 kg

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI       4,0800 kg

6801400 Sruby stalowe zgrubne z lbem 6-katnym z nakretkami i podkladkami            10,8000 kg

7035476 LICZNIK TYP  A 1500W 0414410SL1065CV 100                                     4,0000 szt.

7037431 TRANSFORMATOR TRIHAL 15/0.4KV 630KVA Z ZABEZPIECZENIEM TERM.                 2,0000 szt.

7055487 SZYNOPRZEWOD  KHF 18-4500A-L-2X8M=16M                                        2,0000 KPL.

7090243 LISTWA  POMIAROWA  WAGO 847-297-230-001-90-160X160                           4,0000 SZT

7281506 SYGNALIZATOR FLAIR 329A                                                      2,0000 szt.

7300063 OPRAWA  PK 211 1X11W  3H  AW                                                 4,0000 szt.

7300071 OPRAWA  SDS 258 EVG                                                         19,0000 szt.

7308446 UKLAD  AWARYJNY  3 H  DO OPRAW                                               2,0000 szt.

7330903 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 58W                                                38,0000 szt.

7330909 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 11W                                                 4,0000 szt

7350420 SWIETLOWKA LF-58W                                                           39,5200 szt.

7350427 SWIETLOWKA LF 11W                                                            4,0000 szt.

7405377 PRZEKLADNIK PRADOWY IMZ 24 24 KV-30./5A/5-10KA I-12KA                        6,0000 szt.

7462300 ZACISK PRZYLACZENIOWY                                                        6,1200 szt.

7505377 PRZEKLADNIK NAPIECIOWY UMZ 24-1 10VA/3P-15/1,73/0,1/1,73 KV                  6,0000 szt.

7510152 LACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEG.PODT.16A LIP1000F-ELDA-FORUM IP 44                 6,0000 szt.

7530026 GNIAZDO WTYCZKOWE  2 BIEG  GWP-132 PF-KROPL.16A PT-ELDA -IP 44              10,0000 szt.

7530701 GNIAZDA WTYCZKOWE WODOODPORNE STALE 16A.380V 3P+N+Z TYP 2626-137             1,0200 szt.

7540401 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-60                                     18,3600 szt

7540402 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-70                                     35,7000 szt.

7580001 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS18                         104,0000 m

7580304 UCHWYT DO RUR INSTAL.SZTYWN. Z TWARD.PCW, DLA  RURY  FI 25                 210,0000 szt.

7580308 UCHWYT DO RUR INSTAL.SZTYWN. Z TWARD.PCW, TYP BF  DLA BE 160                 8,4000 szt.

7581113 RURY OSLONOWE TYP DVK160                                                    78,0000 m

7581122 RURY OSLONOWE TYP BE-160                                                     4,0000 m

7590711 ZLACZE KONTROLNE W INSTAL.UZIEM. LUB ODGROM.                                12,0000 szt.

7611886 GLOWICA WNETRZOWA B 1101 DLA  KABLA  70-120 MM2                             12,0000 KPL

7620505 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-70                        12,0000 szt.

7620907 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-35/8.5                     10,0000 szt

7620913 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-185/17                     32,0000 szt.

7950802 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  2X1.5 MM2 750 V                     30,0000 m

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                     80,0000 m

7950808 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X2.5 MM2 750 V                    140,0000 m

7950812 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  4X1.5 MM2 750 V                    165,0000 m

7950817 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X2.5MM2 750 V                       27,0000 m

7961509 KABEL YKY 1X185 MM2                                                        249,6000 m

7961537 KABEL YKY 5X 35 MM2                                                         27,0400 m

7962181 KABEL W POWLOCE POLWINIT.TYPU GnUHKG-70/50/20 KV                           249,6000 m.

7962225 KABEL SYGNALI. POWLOCE POLIWY.TYPU YKSY 7X2,5MM2                            81,2000 m

7962245 KABEL SYGNALI. POWLOCE POLWINIT. TYPU YKSY 7X1.5MM2                         50,0000 m.

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                             176,0000 szt.

8321906 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK  BAKS 200 -P 200                                4,0000 M

8322013 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS K 200 H 60                                         4,0000 M.

8340600 DROBNE KONSTRUKCJE  MOCUJ¤CE                                                28,0000 kg

8340713 KONSTRUKCJE WSPORCZE PRZYKRECANE O MASIE DO 5KG                             12,0000 szt.

8340723 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 5KG                        12,0000 szt.

8340724 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABET.DO 15KG DLA KORYTEK SIATKOWYCH                 4,0000 szt.

8340738 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO PRZYSPAWANIA O MASIE DO 35 KG                       33,0000 szt.

8990400 KOLKI WSTRZELIWANE Z NABOJEM I OSLONA                                       59,2000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                 252,4000 szt

9131394 BATERIA  KONDESATOROWA  BK-225/15KVAR X 15/VARSET CLASIC/                    2,0000 SZT

9132016 ROZDZIELNICA  TT-Z APARATURA  STEROWNICZA                                    1,0000 KPL

9132201 TABLICA  LICZNIKOWA  TL                                                      2,0000 SZT

9132203 ROZDZIELNICA   PZL  SN 15KV  SYSTEM 1-12 POLOWA SM6 24 KV                    1,0000 SZT

9132203 ROZDZIELNICA   PZL  SN 15KV  SYSTEM 2-14 POLOWA SM6 24 KV                    1,0000 SZT

9132203 ROZDZIELNICA   RG nn 0.4 KV 2X1250A -7 POLOWA                                1,0000 SZT

9132573 t-SYNC-DCF                                                                   2,0000 kpl.

9132574 eMAJLER WERSJA  Z MODEMEM ANALOGOWYM                                         2,0000 kpl.

9132575 ANTENA  GPS                                                                  2,0000 kpl.

9200064 LISTWA NASCIENNA  DLP-60X40                                                 16,0000 M

MAT106  SPRZET B H P  WG OFERTY DOSTAWCY URZADZEN                                    1,0000 KPL

SPRZET

------

31114   Zuraw samochodowy 5-6 t /1/                                                 21,8700 m-g

31116   ˝uraw samochodowy 7-10  t /1/                                               21,0000 m-g

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   2

PRZEDMIAR  ROBOT- LOT2-STACJA

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                 15,3360 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                  22,8300 m-g

39971   Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t                                        1,1040 m-g

39972   Przyczepa do przewozenia kabli 4-7 t                                         1,1760 m-g

71435   PRASA HYDRAULICZNA Z NAP.ELEKTR. 100 T                                       6,0000 m-g

71601   Wiertarka wieloczynnosciowa                                                  1,0240 m-g

72111   SPAWARKA WIRUJACA 300A                                                       7,2000 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                              47,7276 m-g

Koniec zestawienia