PentaKoszt

FIRMA  BUDOWLANA

JERZY  JUREWICZ

81-881 SOPOT  UL KOLBERGA 18A /10

PRZEDMIAR  ROBÓT -LOT 3 L. ŚN;NN

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

-------------

OBIEKT      :  ROZB. I PRZEBUD. INFRASTR. ENERGET.-KABLE ŚN;15KV;NN 0.4KV

-------------

ADRES       :  PORT LOTNICZY GDAŃSK im. LECHA  WAŁESY-GDAŃSK UL  SŁOWACKIEGO  200

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ENERG.-LINIE KABL.ŚN-3xXRUHAKXS 1X70/25/;1X120/50/20KV-11XLINII ŚN;KABLE NN

-------------

INWESTOR    :  PORT LOTNICZY GDAŃSK im. LECHA WAŁESY  80-298 GDAŃSK  UL  SŁOWACKIEGO 200

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT   W. MOTYKA               2008.10.20

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNR, KNNR, KSNR  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315600-4-LINIE  KABLOWE NN

45315500-3-LINIE  KABLOWE ŚN

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBÓT -LOT 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : ROZB. I PRZEBUD. INFRASTR. ENERGET.-KABLE SN;15KV;NN 0.4KV

Rodzaj robot : ENERG.-LINIE KABL.SN-3xXRUHAKXS 1X70/25/;1X120/50/20KV-11XLINII SN;KABLE NN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 LINIA KABLOWA SN-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   XRUHAKXS 1X120/50/20KV-L- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2X2150 M-PZO  CPV-45315500-3          |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    8526,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 LINIA KABLOWA SN-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2X1980  M-ST2  CPV 45315500-3         |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G   12747,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 LINIA KABLOWA SN-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2X550   M ST1  CPV-45315500-3         |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    2354,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 LINIA KABLOWA SN-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2X2000  M-ST3  CPV-45315500-3         |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    8219,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 LINIA KABLOWA SN-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2X450   M-WKRL CPV-45315500-3         |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    1880,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 LINIA KABLOWA SN-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   1X350   M-ORLENCPV-45315500-3         |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     612,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  7 ODWODNIENIE  WYKOPOW     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315600-4                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    7283,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  8 LINIE  KABLOWE NN OD     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PZL TT-DO STUDNI  S12/1;  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   12/2;SOM -CPV 45315600-4  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     829,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  9 LINIE  KABLOWE NN OD     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PZL  DO ZK DYR  4X240 L-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   380 -CPV 45315600-4       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     876,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

| 10 LINIE KABLOWE NN OD PZL  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   DO ZKAZKB YAKY 4X240 L-   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   180;250M-CPV 45315600-4   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     934,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G   44264,8       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony   1

Element   1 LINIA KABLOWA SN-XRUHAKXS 1X120/50/20KV-L-2X2150 M-PZO  CPV-45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |   1769,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |   1769,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0201-0701  51 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |    216,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0201-0704  51 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    216,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M |M       |     60,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III DO  2.5 M     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     60,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT.III GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M   |        |           |             |                |

|     |              |DO  2.5 M                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |   3538,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0510-0301  03 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    864,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M DODATEK ZA KAZDE 0.2 M POWYZEJ 0.6 M            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |    215,520|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |    703,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW-DODATKOWO   |M       |     70,000|             |                |

|     |KNR           |DLA NIEPRZEWIDZIANYCH UZBROJEN TERENU  SRS 160        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |0201-0317  02 |WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH SZER.0.8-1.|M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0201-0320  02 |ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH         |M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0510-0306  03 |MECHANICZNE PRZEPYCHANIE RUR POD DROGAMI I NASYPAMI   |M       |     60,000|             |                |

|     |KNR           |ZA PIERWSZA SRS 160                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |0510-0306  06 |MECHANICZNE PRZEPYCHANIE RUR POD DROGAMI I NASYPAMI   |M       |    300,000|             |                |

|     |KNR           |DODATEK ZA KAZDA NASTEPNA RURE SRS 160                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0510-0101  04 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOWYCH KABLI 1-ZYLOWYCH  |M       |  10794,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X120/50/20 KV  -     |        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0510-0113  03 |UKLAD.W RURACH KABLI 1-ZYL.NA NAPIECIE 20KV KABEL     |M       |   2016,000|             |                |

|     |KNR           |XRUHAKXS 1X120/50-20KV                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0510-0105  04 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR.STACJI KABLI 1-ZYL.NA   |M       |     90,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X120/50-20KV            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0510-0512  06 |MONTAZ MUF Z TASM IZOL.NA KABL.JEDNOZYL.AL. O IZOL.I  |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. -30KV MUFA  PRZELOTOWA POLJ 24-  |        |           |             |                |

|     |              |1X 120-240 DLA POLACZEN ODCINKOW KABLI Z BEBNA        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1102 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  120-240 MM2                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |1813-0601  04 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |     10,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |500M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 24. |Mm158880      |USLUGA GEODEZYJNA                                     |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |Mm159284      |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                           |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 29. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |   4270,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |   4270,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |    150,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |    150,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0231-0703  02 |PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH   |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC.PRZYMOC.TABL.O POW.|        |           |             |                |

|     |              |POW.0.3M2                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0231-0703  02 |DEMONTAZ  TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH                     |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 LINIA KABLOWA SN-XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-2X1980  M-ST2  CPV 45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 35. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 37. |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |   1574,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 38. |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |   1574,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 39. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI  DLA  RUR GLEBOKOSC    |M       |     96,000|             |                |

|     |KNR           |ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 40. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA RUR SZEROKOSC DNA WYKOPU |M       |     96,000|             |                |

|     |KNR           |DO 1.0M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 41. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M |M       |    295,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III DO  2.5 M     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 42. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    295,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT.III GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M   |        |           |             |                |

|     |              |DO  2.5M                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 43. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |   3148,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 44. |0510-0301  03 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |   3148,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M DODATEK ZA KAZDE 0.2 M POWYZEJ 0.6 M            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 45. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |    188,880|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 46. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |   1319,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 47. |0201-0317  02 |WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH SZER.0.8-1.|M3      |     14,000|             |                |

|     |KNR           |5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 48. |0201-0320  02 |ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH         |M3      |     14,000|             |                |

|     |KNR           |PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 49. |0510-0306  03 |MECHANICZNE PRZEPYCHANIE RUR POD DROGAMI I NASYPAMI   |M       |    495,000|             |                |

|     |KNR           |ZA PIERWSZA RURE  SRS 160                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 50. |0510-0306  06 |MECHANICZNE PRZEPYCHANIE RUR POD DROGAMI I NASYPAMI   |M       |   1810,000|             |                |

|     |KNR           |DODATEK ZA KAZDA NASTEPNA RURE SRS 160                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 51. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW-DODATKOWO   |M       |    160,000|             |                |

|     |KNR           |DLA NIEPRZEWIDZIANYCH UZBROJEN TERENU  SRS 160        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 52. |0510-0101  04 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOWYCH KABLI 1-ZYLOWYCH  |M       |   9444,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/25/20 KV  -      |        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 53. |0510-0113  03 |UKLAD.W RURACH KABLI 1-ZYL.NA NAPIECIE 20KV KABEL     |M       |   2346,000|             |                |

|     |KNR           |XRUHAKXS 1X70/25-20KV                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 54. |0510-0105  04 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR.STACJI KABLI 1-ZYL.NA   |M       |     90,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/25/-20KV            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 55. |0510-0512  06 |MONTAZ MUF Z TASM IZOL.NA KABL.JEDNOZYL.AL. O IZOL.I  |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. -30KV MUFA  PRZELOTOWA POLJ 24-  |        |           |             |                |

|     |              |1X 120-240 DLA POLACZEN ODCINKOW KABLI Z BEBNA        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 56. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1101 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  70-120 MM2                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 57. |1813-0601  04 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |     10,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |500M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 58. |Mm158880      |USLUGA GEODEZYJNA                                     |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 59. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 60. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 61. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 62. |Mm159284      |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                           |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 63. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    500,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 64. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    500,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 65. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     20,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 66. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     20,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 67. |0231-0703  02 |PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH   |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC.PRZYMOC.TABL.O POW.|        |           |             |                |

|     |              |POW.0.3M2                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 68. |0231-0703  02 |DEMONTAZ  TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH                     |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 LINIA KABLOWA SN-XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-2X550   M ST1  CPV-45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 69. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 70. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 71. |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |    348,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 72. |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    348,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 73. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI  DLA  RUR GLEBOKOSC    |M       |     92,000|             |                |

|     |KNR           |ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 74. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA RUR SZEROKOSC DNA WYKOPU |M       |     92,000|             |                |

|     |KNR           |DO 1.0M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 75. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M |M       |     50,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III DO  2.5 M     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 76. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     50,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT.III GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M   |        |           |             |                |

|     |              |DO  2.5M                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 77. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    980,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 78. |0510-0301  03 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    368,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M DODATEK ZA KAZDE 0.2 M POWYZEJ 0.6 M            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 79. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |     47,760|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 80. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |    368,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 81. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW-DODATKOWO   |M       |     25,000|             |                |

|     |KNR           |DLA NIEPRZEWIDZIANYCH UZBROJEN TERENU  SRS 160        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 82. |0510-0101  04 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOWYCH KABLI 1-ZYLOWYCH  |M       |   2478,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/25/20 KV  -      |        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 83. |0510-0113  03 |UKLAD.W RURACH KABLI 1-ZYL.NA NAPIECIE 20KV KABEL     |M       |    732,000|             |                |

|     |KNR           |XRUHAKXS 1X70/25-20KV                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 84. |0510-0105  04 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR.STACJI KABLI 1-ZYL.NA   |M       |     90,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/25/20KV             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 85. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1101 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  70-120 MM2                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 86. |1813-0601  04 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |      4,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |500M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 87. |Mm158880      |USLUGA GEODEZYJNA                                     |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 88. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 89. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 90. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 91. |Mm159284      |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                           |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 92. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    700,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 93. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    700,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 94. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     28,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 95. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     28,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 96. |0231-0703  02 |PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH   |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC.PRZYMOC.TABL.O POW.|        |           |             |                |

|     |              |POW.0.3M2                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 97. |0231-0703  02 |DEMONTAZ  TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH                     |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 LINIA KABLOWA SN-XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-2X2000  M-ST3  CPV-45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 98. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |     40,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 99. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     40,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|100. |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |   1635,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|101. |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |   1635,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|102. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI  DLA  RUR GLEBOKOSC    |M       |     75,000|             |                |

|     |KNR           |ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|103. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA RUR SZEROKOSC DNA WYKOPU |M       |     75,000|             |                |

|     |KNR           |DO 1.0M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|104. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M |M       |    135,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III DO  2.5 M     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|105. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    135,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT.III GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M   |        |           |             |                |

|     |              |DO  2.5M                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|106. |0201-0317  02 |WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH SZER.0.8-1.|M3      |      4,000|             |                |

|     |KNR           |5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|107. |0201-0320  02 |ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH         |M3      |      4,000|             |                |

|     |KNR           |PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|108. |0510-0306  03 |MECHANICZNE PRZEPYCHANIE RUR POD DROGAMI I NASYPAMI   |M       |    145,000|             |                |

|     |KNR           |ZA PIERWSZA RURE  SRS 160                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|109. |0510-0306  06 |MECHANICZNE PRZEPYCHANIE RUR POD DROGAMI I NASYPAMI   |M       |    290,000|             |                |

|     |KNR           |DODATEK ZA KAZDA NASTEPNA RURE SRS 160                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|110. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |   3270,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|111. |0510-0301  03 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    150,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M DODATEK ZA KAZDE 0.2 M POWYZEJ 0.6 M            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|112. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |    196,200|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|113. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |    225,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|114. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW-DODATKOWO   |M       |     40,000|             |                |

|     |KNR           |DLA NIEPRZEWIDZIANYCH UZBROJEN TERENU  SRS 160        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|115. |0510-0101  04 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOWYCH KABLI 1-ZYLOWYCH  |M       |   9810,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/25/20 KV  -      |        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|116. |0510-0113  03 |UKLAD.W RURACH KABLI 1-ZYL.NA NAPIECIE 20KV KABEL     |M       |   2100,000|             |                |

|     |KNR           |XRUHAKXS 1X70/25-20KV                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|117. |0510-0105  04 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR.STACJI KABLI 1-ZYL.NA   |M       |     90,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/25-20KV             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|118. |0510-0512  06 |MONTAZ MUF Z TASM IZOL.NA KABL.JEDNOZYL.AL. O IZOL.I  |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. -30KV MUFA  PRZELOTOWA POLJ 24-  |        |           |             |                |

|     |              |1X 120-240 DLA POLACZEN ODCINKOW KABLI Z BEBNA        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|119. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1101 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  70-120 MM2                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|120. |1813-0601  04 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |      8,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |500M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|121. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|122. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|123. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|124. |Mm159284      |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                           |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|125. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    750,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|126. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    750,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|127. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     40,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|128. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     40,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|129. |0231-0703  02 |PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH   |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC.PRZYMOC.TABL.O POW.|        |           |             |                |

|     |              |POW.0.3M2                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|130. |0231-0703  02 |DEMONTAZ  TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH                     |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony   7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 LINIA KABLOWA SN-XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-2X450   M-WKRL CPV-45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|131. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |     12,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|132. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     12,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|133. |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |    325,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|134. |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    325,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|135. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI  DLA  RUR GLEBOKOSC    |M       |    100,000|             |                |

|     |KNR           |ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|136. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA RUR SZEROKOSC DNA WYKOPU |M       |    100,000|             |                |

|     |KNR           |DO 1.0M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|137. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M |M       |     10,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III DO  2.5 M     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|138. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     10,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT.III GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M   |        |           |             |                |

|     |              |DO  2.5M                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|139. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    650,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|140. |0510-0301  03 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    440,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M DODATEK ZA KAZDE 0.2 M POWYZEJ 0.6 M            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|141. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |     38,400|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|142. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |    940,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|143. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW-DODATKOWO   |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |DLA NIEPRZEWIDZIANYCH UZBROJEN TERENU  SRS 160        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|144. |0510-0101  04 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOWYCH KABLI 1-ZYLOWYCH  |M       |   2010,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/25/20 KV  -      |        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|145. |0510-0113  03 |UKLAD.W RURACH KABLI 1-ZYL.NA NAPIECIE 20KV KABEL     |M       |    600,000|             |                |

|     |KNR           |XRUHAKXS 1X70/25-20KV                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|146. |0510-0105  04 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR.STACJI KABLI 1-ZYL.NA   |M       |     90,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/25/-20KV            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|147. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1101 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  70-120 MM2                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|148. |1813-0601  04 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |      2,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |500M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|149. |Mm158880      |USLUGA GEODEZYJNA                                     |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|150. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|151. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony   8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|152. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|153. |Mm159284      |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                           |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 LINIA KABLOWA SN-XRUHAKXS 1X70/25/20KV-L-1X350   M-ORLENCPV-45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|154. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |      8,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|155. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |      8,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|156. |0201-0701  42 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |    245,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|157. |0201-0704  42 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    245,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|158. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    490,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|159. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |     23,200|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|160. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW-DODATKOWO   |M       |     10,000|             |                |

|     |KNR           |DLA NIEPRZEWIDZIANYCH UZBROJEN TERENU  SRS 160        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|161. |0510-0101  04 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOWYCH KABLI 1-ZYLOWYCH  |M       |    735,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/25/20 KV  -      |        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|162. |0510-0113  03 |UKLAD.W RURACH KABLI 1-ZYL.NA NAPIECIE 20KV KABEL     |M       |    225,000|             |                |

|     |KNR           |XRUHAKXS 1X70/25-20KV                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|163. |0510-0105  04 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR.STACJI KABLI 1-ZYL.NA   |M       |     90,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X70/50/20KV             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|164. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1101 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  70-120 MM2                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|165. |1813-0601  04 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |      1,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |500M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|166. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|167. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|168. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|169. |Mm159284      |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                           |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Element   7 ODWODNIENIE  WYKOPOW 45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|170. |0201-0607  01 |IGLOFILTRY O SREDNICY DO 50 MM WPLUKIWANE W GRUNT     |SZT     |   1380,000|             |                |

|     |KNR           |BEZPOSREDNIO BEZ OBSYPKI, DO GLEBOKOSCI 4 M           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|171. |0201-0616  01 |RUROCIAGI STALOWE KOLNIERZOWE TYMCZASOWE D=80 MM -    |M       |   1080,000|             |                |

|     |KNR           |1350/25=54*20M/ZESTAW=1080M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony   9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|172. |0201-0605  01 |POMPOWANIE PROBNE POMIAROWE LUB OCZYSZCZAJACE         |GODZ.   |    108,000|             |                |

|     |KNR           |PRZYJETO 1 MG /ZESTAW X2 X54= 108 GODZ                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|173. |0201-0604  01 |KOSZT  PRACY ZESTAWOW IGLOFILTROWYCH LICZAC  DLA      |M3      |   1690,750|             |                |

|     |KNR           |SPODZIEWANEGO NAPLYWU WOD GRUNTOWYCH DO WYKOPU-       |        |           |             |                |

|     |              |PRZYJETO 1.25MG/M3 WYKOPOW +3,75                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   7

-----------------------------------

Element   8 LINIE  KABLOWE NN OD  PZL TT-DO STUDNI  S12/1;12/2;SOM -CPV 45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|174. |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY       |M       |      5,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|175. |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY   |M       |      5,000|             |                |

|     |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC |        |           |             |                |

|     |              |ROWU DO 0.8M                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|176. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |    355,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|177. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    355,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|178. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    710,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|179. |0510-0103  03 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |    925,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YKY 3X50-570;5X16-355-|        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|180. |0510-0107  03 |RECZNE UKLAD.W KANAL. ODKR.STACJI TRANSFORMATOROWEJ   |M       |     45,000|             |                |

|     |KNR           |KABEL YKY 3X50-30;5X16-15                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|181. |0510-0114  03 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YKY   |M       |    180,000|             |                |

|     |KNR           |3X50-120;5X16-60                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|182. |0510-0117  03 |UKLAD.W ZLACZU KABLOWYM .BEZ MOC.KABLI WIELOZYL.NA    |M       |      6,000|             |                |

|     |KNR           |NAP.1KV KABEL YKY 3X50-4;5X16-2                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|183. |0508-0608  07 |UKLADANIE BEDNARKI W  ROWACH KABLOWYCH W ROWACH       |M       |    430,000|             |                |

|     |KNR           |KABLOWYCH -BEDNARKA PFE 25X4                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|184. |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT     |      3,000|             |                |

|     |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |        |           |             |                |

|     |              |120MM2                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|185. |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |        |           |             |                |

|     |              |200MM2                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|186. |0510-0604  02 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 3-ZYL.O PRZEKR.DO   50  |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|187. |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   16  |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|188. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    860,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|189. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    860,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|190. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH SZPILKI  STALOWE           |SZT     |     20,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony  10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|191. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     20,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|192. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      3,000|             |                |

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|193. |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR  |      3,000|             |                |

|     |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|194. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |      3,000|             |                |

|     |KNR           |PIERWSZY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|195. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   8

-----------------------------------

Element   9 LINIE  KABLOWE NN OD  PZL  DO ZK DYR  4X240 L-380 -CPV 45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|196. |0201-0701  51 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY      |M       |      6,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|197. |0201-0704  51 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY  |M       |      6,000|             |                |

|     |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III           |        |           |             |                |

|     |              |GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|198. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |    277,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|199. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    277,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|200. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     85,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|201. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     85,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|202. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW DVK 160     |M       |     95,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|203. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    554,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|204. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    170,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|205. |0510-0103  07 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |    277,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 1 KV KABEL YKY 4X240    -PRZYKR. FOLIA    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|206. |0510-0107  05 |RECZNE UKLAD.W KANAL. STACJI TRAFO. KABLI WIELOZYL.   |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |KABEL YKY 4X240                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|207. |0510-0114  06 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1 KV KABEL YKY  |M       |     85,000|             |                |

|     |KNR           |4X240                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|208. |0510-0117  07 |UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM BEZ MOC.KABLI WIELOZYL.NA    |M       |      3,000|             |                |

|     |KNR           |NAP.1 KV KABEL YKY 4X240                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|209. |0510-0604  10 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240  |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|210. |0508-0608  07 |UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH W ROWACH        |M       |    380,000|             |                |

|     |KNR           |KABLOWYCH -BEDNARKA PFE 25X4                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|211. |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH WYKONANIE NA SCIANIE |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO 120MM2                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony  11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|212. |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH WYKONANIE W WYKOPIE -|SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO 200MM2                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|213. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    730,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|214. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    730,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|215. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     25,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|216. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     25,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|217. |0231-0703  02 |PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH   |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC.PRZYMOC.TABL.O POW.|        |           |             |                |

|     |              |POW.0.3M2                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|218. |0231-0703  02 |DEMONTAZ  TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH                     |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|219. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      1,000|             |                |

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|220. |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR  |      1,000|             |                |

|     |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|221. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |      1,000|             |                |

|     |KNR           |PIERWSZY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|222. |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   9

-----------------------------------

Element  10 LINIE KABLOWE NN OD PZL DO ZKAZKB YAKY 4X240 L-180;250M-CPV 45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|223. |0201-0701  51 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY      |M       |      6,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|224. |0201-0704  51 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY  |M       |      6,000|             |                |

|     |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III           |        |           |             |                |

|     |              |GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|225. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |    272,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|226. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    272,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|227. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |    122,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|228. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    122,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|229. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW DVK 160     |M       |    154,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|230. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    544,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|231. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    244,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|232. |0510-0103  07 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |    272,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 1 KV KABEL YAKY 4X240    -PRZYKR. FOLIA   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|233. |0510-0107  05 |RECZNE UKLAD.W KANAL. STACJI TRAFO. KABLI WIELOZYL.   |M       |     30,000|             |                |

|     |KNR           |KABEL YAKY 4X240                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.03-CPV 45315500-3;45315600-4

nr strony  12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|234. |0510-0114  06 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1 KV KABEL YAKY |M       |    122,000|             |                |

|     |KNR           |4X240                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|235. |0510-0117  07 |UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM BEZ MOC.KABLI WIELOZYL.NA    |M       |      6,000|             |                |

|     |KNR           |NAP.1 KV KABEL YAKY 4X240                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|236. |0510-0603  10 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240  |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|237. |0508-0608  07 |UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH W ROWACH        |M       |     90,000|             |                |

|     |KNR           |KABLOWYCH -BEDNARKA PFE 25X4                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|238. |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH WYKONANIE NA SCIANIE |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO 120MM2                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|239. |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH WYKONANIE W WYKOPIE -|SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO 200MM2                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|240. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    200,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|241. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    200,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|242. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH SZPILKI  STALOWE           |SZT     |      8,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|243. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |      8,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|244. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      2,000|             |                |

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|245. |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR  |      2,000|             |                |

|     |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|246. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PIERWSZY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|247. |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|248. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|249. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element  10

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

PRZEDMIAR  ROBÓT -LOT 3

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                         44264,7963 r-g

MATERIALY

---------

1120007 BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG                                        706,5000 kg

1560414 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm                5557,0200 m2

1562113 TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA.                                        8330,4000 M

1601800 PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH                                                1164,0880 m3

3930000 Woda                                                                         1,3150 m3

3991001 IGLOFILTRY DO 4 M                                                          138,0000 szt.

3992001 ELEMENTY NA DROGACH-SZPILKI  STALOWE  DO BARIEREK                           28,0000 SZT

3992003 ELEMENTY NA DROGACH-SLUPKI STALOWE OGRANICZAJACE                           263,0000 szt.

5022110 RURA PRZEWODOWA D1-CZ-A2  88.9X3.6  R35 PN-80/H-74219                       64,8000 m

5115209 KSZTALTKI STALOWE KOLNIERZOWE OCYNKOWANE D=80                                4,3200 szt.

5116009 RURY STALOWE KOLNIERZOWE D=200                                              69,0000 m

5120009 KOLNIERZ PRZYSPAWANY PLASKI 0.63MPA/80/88.9   PN-87/H-74731                 43,2000 szt.

5680107 WAZ GUMOWY D=50MM                                                          276,0000 m

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI     552,0000 kg

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI     490,3200 kg

6832009 USZCZELKA GUMOWA PLASKA D=80                                               334,8000 szt.

6832013 USZCZELKA GUMOWA PLASKA D=200                                              276,0000 szt.

7581113 RURY OSLONOWE TYP DVK160                                                   258,9600 m

7581126 RURY OSLONOWE TYP SRS160                                                  7135,2000 m

7611872 MUFA KABLOWA PRZELOTOWA TYP POLJ-24C/1X120-240 MM2                          36,0000 KPL

7611886 GLOWICA WNETRZOWA B 1102 DLA  KABLA  120-240 MM2                            12,0000 KPL

7611886 GLOWICA WNETRZOWA B 1101 DLA  KABLA  70-120 MM2                             54,0000 KPL

7620501 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-16                        10,0000 szt.

7620510 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-240                       16,0000 szt

7620908 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-50/10.5                    12,0000 szt.

7620914 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-240/17                      8,0000 szt

7640100 OPASKA KABLOWA TYPU OKI                                                   4325,5200 szt

7961518 KABEL YKY 3X 50 MM2                                                        724,0000 m

7961534 KABEL YKY 4X240 MM2                                                        380,0000 m

7961535 KABEL YKY 5X 16 MM2                                                        432,0000 m

7962113 KABEL ENERGETYCZ.YAKY 4X240MM2 DO 1 KV PROD TELE-FONIKA                    430,0000 m

7962177 KABEL W POWLOCE POLWINIT.SN-XRUHAKXS 1 X 120/50 MM2  20 KV               12900,0000 m

7962183 KABEL W POWLOCE POLWINIT. SN-XRUHAKXS 1 X 70/25/20kV                     30930,0000 m

8190601 SLUPKI OZNACZENIOWE TYP SO 115X20X30 CM                                    188,2350 szt.

m158876 INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                                       1,0000 KPL

m158876 USLUGA GEODEZYJNA -M                                                         1,0000 KPL

m158880 USLUGA GEODEZYJNA                                                            4,0000 KPL

m159275 OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ                                     8,0000 KPL

m159284 ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                                                  6,0000 KPL

m159306 WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                                         6,0000 KPL

SPRZET

------

12612   Ubijak elektryczny 200 kg                                                   97,9745 m-g

14253   Pompa wirnikowa -spalinowa 61-80 m3/h                                      276,0000 m-g

14632   Pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 25 mpa                   2007,1000 m-g

35414   Dzwignik przesuwny reczny 50 t                                            1621,2400 m-g

35743   Wciagnik przejezdny 1.5-5t                                                1380,0000 m-g

39121   Ciagnik kolowy 55-63 kW /1/                                                194,8050 m-g

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                383,8350 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                 661,0337 m-g

39811   Samochod samowyladowczy 5t /1/                                             188,4020 m-g

39971   PRZYCZEPA DO PRZEWOZENIA KABLI DO 4 T                                      202,1420 m-g

39972   Przyczepa do przewozenia kabli 4-7 t                                         3,7494 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                              50,1880 m-g

79122   ZESTAW ODWADNIAJACY WIELOIGLOWY"FLYGHT"/IGLOFILTRY;AGREGAT;SPRZ/          1798,7500 m-g

81122   Zespol pradotworczy przewozny 10 kVA                                      1798,7500 m-g

81123   Zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20kVA                            2007,1000 m-g

Koniec zestawienia