PentaKoszt

FIRMA  BUDOWLANA

JERZY  JUREWICZ

81-881 SOPOT  UL KOLBERGA 18A /10

PRZEDMIAR  ROBÓT -LOT 1-L.KOLIZJE

ST-E-00.02-CPV 45315500-3;45315600-4-ENERGA-OPERATOR S.A.

-------------

OBIEKT      :  ROZB.I PRZEBUD.INFRAST.ENERGET.KABLI ŚN-USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABL. 15KV

-------------

ADRES       :  PORT LOTNICZY im. LECHA  WAŁĘSY-GDAŃSK UL  SŁOWACKIEGO  200

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ENERG.-KOLIZJE  KABLOWE  SN -3xXRUHAKXS 1X120/50.20KV-TRZY LINIE KABLOWE

-------------

INWESTOR    :  PORT LOTNICZY im. LECHA WAŁĘSY GDAŃSK  80-298 GDAŃSK  UL  SŁOWACKIEGO 200

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT   W. MOTYKA               2008.10.20

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNR;KNNR, KSNR  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315600-4-LINIE  KABLOWE NN

45315500-3-LINIE  KABLOWE ŚN

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementow Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT -LOT 1-LK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : ROZB.I PRZEBUD.INFRAST.ENERGET.KABLI SN-USUNIECIE KOLIZJI LINII KABL. 15KV

Rodzaj robot : ENERG.-KOLIZJE  KABLOWE  SN -3xXRUHAKXS 1X120/50.20KV-TRZY LINIE KABLOWE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 LINIA  KABLOWA SN-       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   XRUHAKXS 1X120/50/20KV-L- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2400 M CPV-45315500-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    9503,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 LINIA  KABLOWA SN-       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   XRUHAKXS 1X120/50/20KV-L- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2300 M CPV 45315500-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    6980,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 LINIA  KABLOWA SN-       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   XRUHAKXS 1X120/50/20KV-L- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   270 M  CPV-45315500-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     786,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ODWODNIENIE  WYKOPOW     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315600-4                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    9696,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 DEMONTAZ  LINII          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   KABLOWYCH  SN -45315500-3 |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     474,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G   27441,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.02-CPV 45315500-3;45315600-4-ENERGA-OPERATOR S.A.

nr strony   1

Element   1 LINIA  KABLOWA SN-XRUHAKXS 1X120/50/20KV-L-2400 M CPV-45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |    100,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    100,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0201-0701  48 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |   1993,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.8M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0201-0704  48 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |   1993,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.8M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0201-0701  51 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |     97,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0201-0704  51 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     97,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0201-0317  02 |WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH -          |M3      |     14,000|             |                |

|     |KNR           |PRZEWIETRY SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV|        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0201-0320  02 |ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH         |M3      |     14,000|             |                |

|     |KNR           |PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV |        |           |             |                |

|     |              |-PRZEWIERTY                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0510-0306  03 |MECHANICZNE PRZEPYCHANIE RUR POD DROGAMI I NASYPAMI   |M       |    295,000|             |                |

|     |KNR           |ZA PIERWSZA SRS 160                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0510-0306  06 |MECHANICZNE PRZEPYCHANIE RUR POD DROGAMI I NASYPAMI   |M       |    295,000|             |                |

|     |KNR           |DODATEK ZA KAZDA NASTEPNA RURE SRS 160                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M |M       |     97,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III DO  2.5 M     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     97,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT.III GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M   |        |           |             |                |

|     |              |DO  2.5 M                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0201-0317  02 |WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH  DLA  MUFY |M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |KABLOWEJ SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0201-0320  02 |ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH         |M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV |        |           |             |                |

|     |              |DLA  MUFY  KABLOWEJ                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |   4180,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0510-0301  03 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    388,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M DODATEK ZA KAZDE 0.2 M POWYZEJ 0.6 M            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |    239,160|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |    268,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW-DODATKOWO   |M       |     70,000|             |                |

|     |KNR           |DLA NIEPRZEWIDZIANYCH UZBROJEN TERENU  SRS 160        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.02-CPV 45315500-3;45315600-4-ENERGA-OPERATOR S.A.

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |0510-0101  04 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOWYCH KABLI 1-ZYLOWYCH  |M       |   5979,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X120/50/20 KV  -     |        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |0510-0113  03 |UKLAD.W RURACH KABLI 1-ZYL.NA NAPIECIE 20KV KABEL     |M       |   1176,000|             |                |

|     |KNR           |XRUHAKXS 1X120/50-20KV                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 24. |0510-0105  04 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR.STACJI KABLI 1-ZYL.NA   |M       |     45,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X120/50-20KV            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0510-0512  06 |MONTAZ MUF Z TASM IZOL.NA KABL.JEDNOZYL.AL. O IZOL.I  |SZT     |      3,000|             |                |

|     |KNR           |POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. -30KV MUFA  PRZELOTOWA  POLJ 24- |        |           |             |                |

|     |              |1X 120-240                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0510-0512  06 |MONTAZ MUF Z TASM IZOL.NA KABL.JEDNOZYL.AL. O IZOL.I  |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. -30KV MUFA  PRZELOTOWA POLJ 24-  |        |           |             |                |

|     |              |1X 120-240 DLA POLACZEN ODCINKOW KABLI Z BEBNA        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |      3,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1102 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  120-240 MM2                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |1813-0601  04 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |      5,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |500M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 29. |Mm158880      |USLUGA GEODEZYJNA                                     |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |Mm159284      |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                           |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |   4180,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |   4180,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |    170,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 37. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |    170,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 38. |0231-0703  02 |PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH   |SZT     |     14,000|             |                |

|     |KNR           |ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC.PRZYMOC.TABL.O POW.|        |           |             |                |

|     |              |POW.0.3M2                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 39. |0231-0703  02 |DEMONTAZ  TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH                     |SZT     |     14,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 LINIA  KABLOWA SN-XRUHAKXS 1X120/50/20KV-L-2300 M CPV 45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 40. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 41. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 42. |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |   1990,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.02-CPV 45315500-3;45315600-4-ENERGA-OPERATOR S.A.

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 43. |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |   1990,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 44. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M |M       |    190,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III DO  2.5 M     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 45. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    190,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT.III GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M   |        |           |             |                |

|     |              |DO  2.5M                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 46. |0201-0317  02 |WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH  DLA  MUFY |M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |KABLOWEJ SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 47. |0201-0320  02 |ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH         |M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV |        |           |             |                |

|     |              |DLA  MUFY  KABLOWEJ                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 48. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |   3980,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 49. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |    238,800|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 50. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW-DODATKOWO   |M       |     70,000|             |                |

|     |KNR           |DLA NIEPRZEWIDZIANYCH UZBROJEN TERENU  SRS 160        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 51. |0510-0101  04 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOWYCH KABLI 1-ZYLOWYCH  |M       |   5679,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X120/50/20 KV  -     |        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 52. |0510-0113  03 |UKLAD.W RURACH KABLI 1-ZYL.NA NAPIECIE 20KV KABEL     |M       |   1176,000|             |                |

|     |KNR           |XRUHAKXS 1X120/50-20KV                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 53. |0510-0105  04 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR.STACJI KABLI 1-ZYL.NA   |M       |     45,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X120/50-20KV            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 54. |0510-0512  06 |MONTAZ MUF Z TASM IZOL.NA KABL.JEDNOZYL.AL. O IZOL.I  |SZT     |      3,000|             |                |

|     |KNR           |POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. -30KV MUFA  PRZELOTOWA  POLJ 24- |        |           |             |                |

|     |              |1X 120-240                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 55. |0510-0512  06 |MONTAZ MUF Z TASM IZOL.NA KABL.JEDNOZYL.AL. O IZOL.I  |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. -30KV MUFA  PRZELOTOWA POLJ 24-  |        |           |             |                |

|     |              |1X 120-240 DLA POLACZEN ODCINKOW KABLI Z BEBNA        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 56. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |      3,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1102 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  120-240 MM2                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 57. |1813-0601  04 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |      1,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |500M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 58. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 59. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 60. |Mm159284      |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                           |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 LINIA  KABLOWA SN-XRUHAKXS 1X120/50/20KV-L-270 M  CPV-45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 61. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.02-CPV 45315500-3;45315600-4-ENERGA-OPERATOR S.A.

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 62. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 63. |0201-0701  42 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |    235,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 64. |0201-0704  42 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    235,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 65. |0201-0701  71 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. IIIDO 2.5M        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 66. |0201-0704  71 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT.III GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M   |        |           |             |                |

|     |              |DO 2.5M                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 67. |0201-0701  51 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 68. |0201-0704  51 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 69. |0201-0317  02 |WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH  DLA  MUFY |M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |KABLOWEJ SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 70. |0201-0320  02 |ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH         |M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV |        |           |             |                |

|     |              |DLA  MUFY  KABLOWEJ                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 71. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    490,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 72. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     30,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 73. |0510-0301  03 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     30,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M DODATEK ZA KAZDE 0.2 M POWYZEJ 0.6 M            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 74. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |     19,600|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 75. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |     30,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 76. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW-DODATKOWO   |M       |     10,000|             |                |

|     |KNR           |DLA NIEPRZEWIDZIANYCH UZBROJEN TERENU  SRS 160        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 77. |0510-0101  04 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOWYCH KABLI 1-ZYLOWYCH  |M       |    675,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X120/50/20 KV  -     |        |           |             |                |

|     |              |PRZYKR. FOLIA                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 78. |0510-0113  03 |UKLAD.W RURACH KABLI 1-ZYL.NA NAPIECIE 20KV KABEL     |M       |     90,000|             |                |

|     |KNR           |XRUHAKXS 1X120/50-20KV                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 79. |0510-0105  04 |RECZNE UKLAD. W KANALACH ODKR.STACJI KABLI 1-ZYL.NA   |M       |     45,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL XRUHAKXS 1X120/50-20KV            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 80. |0510-0512  06 |MONTAZ MUF Z TASM IZOL.NA KABL.JEDNOZYL.AL. O IZOL.I  |SZT     |      3,000|             |                |

|     |KNR           |POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. -30KV MUFA  PRZELOTOWA  POLJ 24- |        |           |             |                |

|     |              |1X 120-240                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 81. |0510-0614  03 |MONTAZ GLOWIC  NA KABL.1 ZYL.O IZOL.I POWL.Z TWORZ.   |SZT     |      3,000|             |                |

|     |KNR           |SZTUCZN. GLOWICA  KABLOWA  WNETRZOWA TYP B1102 DLA    |        |           |             |                |

|     |              |KABLA  120-240 MM2                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 82. |1813-0601  04 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.  |      1,000|             |                |

|     |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |        |           |             |                |

|     |              |500M                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.02-CPV 45315500-3;45315600-4-ENERGA-OPERATOR S.A.

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 83. |Mm158880      |USLUGA GEODEZYJNA                                     |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 84. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 85. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 86. |Mm158944      |ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 87. |Mm159284      |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO                           |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 88. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    520,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 89. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    520,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 90. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     20,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 91. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     20,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 92. |0231-0703  02 |PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH   |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC.PRZYMOC.TABL.O POW.|        |           |             |                |

|     |              |POW.0.3M2                                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 93. |0231-0703  02 |DEMONTAZ  TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH                     |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ODWODNIENIE  WYKOPOW 45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 94. |0201-0607  01 |IGLOFILTRY O SREDNICY DO 50 MM WPLUKIWANE W GRUNT     |SZT     |   1830,000|             |                |

|     |KNR           |BEZPOSREDNIO BEZ OBSYPKI, DO GLEBOKOSCI 4 M           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 95. |0201-0616  01 |RUROCIAGI STALOWE KOLNIERZOWE TYMCZASOWE D=80 MM -    |M       |   1480,000|             |                |

|     |KNR           |1830/25=74*20M/ZESTAW=1480M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 96. |0201-0605  01 |POMPOWANIE PROBNE POMIAROWE LUB OCZYSZCZAJACE         |GODZ.   |    148,000|             |                |

|     |KNR           |PRZYJETO 1 MG /ZESTAW X74X2 = 178 GODZ                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 97. |0201-0604  01 |KOSZT  PRACY ZESTAWOW IGLOFILTROWYCH LICZAC  DLA      |M3      |   2003,750|             |                |

|     |KNR           |SPODZIEWANEGO NAPLYWU WOD GRUNTOWYCH DO WYKOPU-       |        |           |             |                |

|     |              |PRZYJETO 1.25MG/M3 WYKOPOW +3,75                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 DEMONTAZ  LINII KABLOWYCH  SN -45315500-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 98. |0201-0701  54 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI   -PROBNE PRZKOPY      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 99. |0201-0704  54 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     20,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|100. |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M |M       |    150,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|101. |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |    150,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|102. |0510-0101  04 |DEMONTAZ  Z  ROWU KABLOWEGO KABLI 1-ZYLOWYCH NA       |M       |    900,000|             |                |

|     |KNR           |NAPIECIE 20KV KABEL SN  -ISTNIEJACY                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|103. |0510-0601  03 |PRZECIECIE  ISTNIEJACYCH  KABLI  SN PRZEKROJ DO 120   |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBOT

ST-E-00.02-CPV 45315500-3;45315600-4-ENERGA-OPERATOR S.A.

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

Razem element   5

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT -LOT 1-LK

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                         27441,1952 r-g

MATERIALY

---------

1560414 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm                1726,6200 m2

1562113 TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA.                                        4888,0000 M

1601800 PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH                                                 658,2400 m3

3930000 Woda                                                                         0,9500 m3

3991001 IGLOFILTRY DO 4 M                                                          183,0000 szt.

3992003 ELEMENTY NA DROGACH-SLUPKI STALOWE OGRANICZAJACE                           190,0000 szt.

5022110 RURA PRZEWODOWA D1-CZ-A2  88.9X3.6  R35 PN-80/H-74219                       88,8000 m

5115209 KSZTALTKI STALOWE KOLNIERZOWE OCYNKOWANE D=80                                5,9200 szt.

5116009 RURY STALOWE KOLNIERZOWE D=200                                              91,5000 m

5120009 KOLNIERZ PRZYSPAWANY PLASKI 0.63MPA/80/88.9   PN-87/H-74731                 59,2000 szt.

5680107 WAZ GUMOWY D=50MM                                                          366,0000 m

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI    1403,9200 kg

6832009 USZCZELKA GUMOWA PLASKA D=80                                               458,8000 szt.

6832013 USZCZELKA GUMOWA PLASKA D=200                                              366,0000 szt.

7581126 RURY OSLONOWE TYP SRS160                                                  1055,9200 m

7611872 MUFA KABLOWA PRZELOTOWA TYP POLJ-24C/1X120-240 MM2                          21,0000 KPL

7611886 GLOWICA WNETRZOWA B 1102 DLA  KABLA  120-240 MM2                             9,0000 KPL

7640100 OPASKA KABLOWA TYPU OKI                                                   1477,4100 szt

7962177 KABEL W POWLOCE POLWINIT.SN-XRUHAKXS 1 X 120/50 MM2  20 KV               14910,0000 m

8190601 SLUPKI OZNACZENIOWE TYP SO 115X20X30 CM                                     68,5950 szt.

m158880 USLUGA GEODEZYJNA                                                            2,0000 KPL

m158944 ZAJECIE PASA DROGOWEGO                                                       3,0000 KPL

m159275 OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ                                     2,0000 KPL

m159306 WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                                         3,0000 KPL

SPRZET

------

12612   Ubijak elektryczny 200 kg                                                   68,6633 m-g

14253   Pompa wirnikowa -spalinowa 61-80 m3/h                                      366,0000 m-g

14632   Pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 25 mpa                    377,3050 m-g

35414   Dzwignik przesuwny reczny 50 t                                             184,3750 m-g

35743   Wciagnik przejezdny 1.5-5t                                                1830,0000 m-g

39121   Ciagnik kolowy 55-63 kW /1/                                                 66,4875 m-g

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                119,6036 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                 586,4766 m-g

39811   Samochod samowyladowczy 5t /1/                                             105,8472 m-g

39971   Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t                                       69,5250 m-g

79122   ZESTAW ODWADNIAJACY WIELOIGLOWY"FLYGHT"/IGLOFILTRY;AGREGAT;SPRZ/          2151,7500 m-g

81122   Zespol pradotworczy przewozny 10 kVA                                      2151,7500 m-g

81123   Zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20kVA                             377,3050 m-g

Koniec zestawienia