Gdańsk, dnia 25.04.2019 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I”

Zamawiający przekazuje pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Czy zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z bet.  C25/30 o grubość 0,20 metodą betonu wałowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z bet. C25/30 o grubość 0,20 metodą betonu wałowanego.

Beton należy wbudować zgodnie ze specyfikacją nr D-04.06.01B PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO.

Wbudowanie mieszanki betonowej należy wykonać za pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach oraz należy stosować odpowiednie mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie.

Metoda betonu wałowanego nie spełnia założeń opisanych w specyfikacji technicznej.