Załącznik nr 2b do SWZ

Na remontowanym odcinku DK L w etapie drugim należy ułożyć 35 metrowy odcinek rury kanalizacji deszczowej fi 200 pomiędzy ciekiem liniowym po północnej stronie DK L ( rzędna 135,20 ) a studnią cieku liniowego po stronie południowej DK L ( rzędna 134,62 ).