                                                                                                                Załącznik nr 2a do SWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT
Modernizacja nawierzchni betonowych poprzez frezowanie i ułożenie dywanika bitumicznego, odtworzenie szczelin dylatacyjnych oraz wymiana wypełnienia szczelin dylatacyjnych na płytach postojowych nr 1 i 3 znajdujących sina terenie Portu Lotniczego Gdańsk.

Miejsce robót: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

                        ul. Słowackiego 200; 80-298 Gdańsk

ZADANIE nr 1

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis robót
	Jednostka
miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5


Frezowanie nawierzchni betonowej na głębokość około 100 - 110 mm, naprawa głębokich ubytków materiałami szybkosprawnymi wg potrzeb

	1
	analiza własna
	Frezowanie nawierzchni na głębokość 

100 - 110 mm
	m2
	Etap I
5 800,00

Etap II 
2 070,00
Etap III 
3 500,00

	2
	analiza własna
	Oczyszczenie nawierzchni zamiatarką mechaniczną, analiza stanu nawierzchni
	m2
	Etap I 
5 800,00

Etap II 
2 070,00
Etap III 
3 500,00

	3
	analiza własna
	Naprawa ubytków i newralgicznych miejsc na pełną głębokość materiałami szybkosprawnymi
	m2
	Ok. 200 m2


Ułożenie warstwy bitumicznej (jedno lub dwu warstwowo)

	1
	analiza własna
	Ułożenie siatki stalowej typ ciężki (MT-1) 
z zakładkami i jej zmocowanie
	m2
	Etap I 
5 800,00

Etap II 
2 070,00 
Etap III 
3 500,00

	2
	analiza własna
	Ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno typ Slurry Seal, warstwa około 10 mm.
	m2
	Etap I 
5 800,00

Etap II
2 070,00 Etap III
3 500,00

	3
	analiza własna
	Ułożenie warstwy betonu asfaltowego (beton asfaltowy do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR5-KR6 na kruszywie łamanym np. gabro lub bazalt.
	m2
	Etap I
5 800,00

Etap II
2 070,00 Etap III
3 500,00

	4
	analiza własna
	Odtworzenie szczelin dylatacyjnych wg pierwotnie istniejącego układu szczelin 
i zalanie ich masą zalewową na gorąco
	mb.
	5 450,00

	5
	analiza własna
	Odtworzenie oznakowania poziomego na naprawionej nawierzchni drogi kołowania (DK)
	kpl.
	1

	6
	analiza własna
	Wykonanie badania nośności wyremontowanej nawierzchni drogi kołowania LIMA (DK – L)
	kpl.
	1


Przebudowanie odpływu cieku liniowego (35 mb.) należy wykonać przy realizacji Etapu II – wg załącznika nr 2b do SWZ.
Wymiana uszkodzonych płyt betonowych z zastosowaniem betonów szybkosprawnych na płytach postojowych nr 1 i 3

	1
	analiza własna
	Wyburzenie górnej uszkodzonej warstwy 
z betonu cementowego 
	m2
	150,00

	2
	analiza własna
	Osuszenie, odpylenie i zalanie płyty 
z zastosowaniem betonów szybkosprawnych zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału
	m2
	150,00


Wymiana wypełnienia szczelin na płycie postojowej nr 1 (PPS 1)
	1
	analiza własna
	Mechaniczne usuniecie starego uszczelnienia ze szczeliny aby uzyskać wolną przestrzeń na głębokość ok. 40 mm
	mb.
	24 000,0

	2
	analiza własna
	Oczyszczenie pionowych ścianek szczeliny sprężonym powietrzem
	mb.
	24000,0

	3
	analiza własna
	Usunięcie urobku, oczyszczenie, fazowanie krawędzi, wysuszenie
	mb.
	24 000,0

	4
	analiza własna
	Założenie kordu, zagruntowanie, wypełnienie masą zalewową na gorąco zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału do wysokości nawierzchni.
	mb.
	24 000,0


Wykonanie szczelin rozszerzenia na płycie postojowej nr 1

	1
	analiza własna
	Mechaniczne usuniecie uszczelnienia 

ze szczeliny
	mb.
	700,0

	2
	analiza własna
	Wykonanie cięć w celu uzyskania szczeliny na pełną grubość płyty ok. 300 mm 
o szerokości nominalnej 20 mm na całym przekroju
	mb.
	700,0

	3
	analiza własna
	Usunięcie urobku, oczyszczenie, fazowanie krawędzi, wysuszenie
	mb
	700,0

	4
	analiza własna
	Założenie kordu z nadnominałem, zagruntowanie, wypełnienie paliwo odporną masą zalewową na gorąco zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału.
	mb
	700,0


Lokalne uszkodzenia krawędzi płyt szerokości do 300 mm i narożników płyt
o wymiarach do 1 000x1 000 mm na płycie postojowej nr 1

	1
	analiza własna
	Wycięcie i usuniecie zdegradowanego fragmentu płyty przyjmując kształt prostokąta lub trójkąta i nawiązanie do zdrowego, nośnego betonu
	m²
	60,00

	2
	analiza własna
	Oczyszczenie naprawianego fragmentu 
i wypełnienie  - materiały spełniające normy lotniskowe.
	m²
	60,00

	3
	analiza własna
	Wymiana płyt betonowych z betonu szybkosprawnego ze zbrojeniem rozproszonym,  grubość 300 mm
	m2
	60,00


Spękania wąskie liniowe nie zdegradowane do 9 mm na płycie postojowej, nawierzchnia betonowa

	1
	analiza własna
	Poszerzenie pęknięcia do 10 mm.
	mb.
	100,00

	2
	analiza własna
	Osuszenie i odpylenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową na gorąco zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału.
	mb.
	100,00


Spękania szerokie zdegradowane od 10-100 mm na płytach postojowych, nawierzchnia betonowa

	1
	analiza własna
	Poszerzenie pęknięcia w celu usunięcia zdegradowanego betonu do szer. 100-150 mm 
	mb.
	150,00

	2
	analiza własna
	Osuszenie, odpylenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową na gorąco z kruszywem zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału.
	mb.
	150,00


Usunięcie istniejącego oznakowania i wykonanie nowego oznakowania poziomego na płycie nr 1 i drodze kołowania (DK A4) włącznie z krzyżówką A4, A5, F i R – projekt dostarczy Zamawiający
Hydrofobizacja płyty postojowej nr 1
	1
	analiza własna
	Zabezpieczenie płyt betonowych przez hydrofobizację zgodnie z przedstawioną Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału wraz z badaniem stopnia nasiąkliwości wody określającego skuteczność zabiegu.
	m²
	45 000,00


Zadanie nr 2 obejmuje swym zakresem płytę postojową nr 1 oraz drogi dojazdowe
	Lp.
	Podstawa

Wyceny
	Opis robót
	Jednostka

miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5


Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 60 mm

	1
	analiza własna
	Frezowanie nawierzchni na głębokość 

60 mm
	m2
	3 000,00

	2
	analiza własna
	Oczyszczenie nawierzchni zamiatarką mechaniczną
	m2
	3 000,00


Ułożenie warstwy bitumicznej 

	1
	analiza własna
	Ułożenie warstwy betonu asfaltowego (beton asfaltowy do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR5-KR6 na kruszywie łamanym np. gabro lub bazalt.
	m2
	3 000,00

	2
	analiza własna
	Odtworzenie szczelin dylatacyjnych wg pierwotnie istniejącego układu szczelin 
i zalanie ich masą zalewową na gorąco
	mb.
	850,00


Uwaga!

Wycięte szczeliny przed zalaniem i usunięciem zdegradowanego betonu przed naprawą jako elementy zakrywane muszą zostać zgłoszone do  nadzoru inwestorskiego i będą odbierane indywidualnie przez Zamawiającego każdorazowo na bieżąco.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW:

Wszystkie materiały i prefabrykaty stosowane w trakcie realizacji zadania muszą posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie, mieszanka bitumiczna ma być zgodna z wytycznymi opinii Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
PAGE  
Strona 3 z 4

