Zakres prac w ramach audytu energetycznego Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o., audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. 2016, poz 831).

- Audyt elektroenergetyczny sieci wewnętrznej Zakładu

Analiza systemu zasilania i stacji transformatorowych

Analiza rozpływów mocy i energii elektrycznej w zakładzie

- Analiza układów sterowania, zabezpieczeń

- Analiza układów pomiarowych

- Analiza rozliczeń za energię elektryczną i ewentualnego przesuwania obciążenia

- Analiza ekonomiczna proponowanych modernizacji

Audyt głównych odbiorników i napędów elektrycznych

- Analiza możliwości modernizacji lub wymiany odbiorników i napędów

- Analiza możliwości wprowadzenia regulacji prędkości obrotowej silników

- Analiza ekonomiczna proponowanych modernizacji

Audyt energetyczny oświetlenia

- Analiza istniejącego oświetlenia

- Propozycje modernizacji

- analiza możliwości modernizacji źródeł światła

- analiza możliwości modernizacji sterowania źródeł światła

- Analiza ekonomiczna proponowanych modernizacji

Analiza potrzeb grzewczych kubaturowych

- Ocena aktualnego stanu technicznego budynków i instalacji pobierających ciepło, z wykorzystaniem termowizji

- Ocena zużycia ciepła przez budynki i obszary funkcjonalne

- Opracowanie profili cieplnych obiektów

- Wykaz możliwych usprawnień oraz ich analiza techniczno-ekonomiczna

Audyt energetyczny systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia

- Ocena aktualnego stanu technicznego systemów wentylacji i klimatyzacji z chłodzeniem

- Analiza energetyczna systemów chłodniczych z oceną możliwości odzysku ciepła i poprawy efektywności

- Bilans energetyczny systemów wentylacji i klimatyzacji z chłodzeniem

- Wykaz możliwych usprawnień oraz ich analiza techniczno-ekonomiczna

Bilans potrzeb cieplnych obiektu

- Bilans potrzeb energetycznych dla utrzymania parametrów komfortu cieplnego w budynkach

- Analiza źródeł ciepła i ciepła odpadowego z technologii

- Możliwości stosowania odzysku ciepła

- Wykaz możliwych usprawnień oraz ich analiza techniczno-ekonomiczna

Bilans transportu

- Analiza pracy przewozowej i transportowej w zakładzie

- Analiza zużycia paliw w transporcie w zakładzie

- Wykaz możliwych usprawnień oraz ich analiza techniczno-ekonomiczna

Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii

- Możliwości wykorzystania energii słonecznej

- Możliwości wykorzystania energii wiatru

Analiza ekonomiczna proponowanych rozwiązań

Przedstawienie raportu - syntezy analiz cząstkowych

- Zestawienie proponowanych przedsięwzięć w grupach: o krótkim okresie zwrotu nakładów oraz o średnim i dłuższym okresie zwrotu nakładów

- Analiza i parametry ekonomiczne i środowiskowe przedsięwzięć

- Podsumowanie, wnioski i zalecenia

Ze strony Portu Lotniczego zapewniamy:

- Dostęp do urządzeń rozdzielczych, instalacji i urządzeń wykorzystujących energię w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia pomiarów.

Dostęp do schematów instalacji oraz rozdzielni.

Dostęp do dokumentacji oraz danych technicznych analizowanych urządzeń i instalacji.

Dostęp do danych pomiarowych i monitoringu.